吕柳环行审〔2019〕28号

吕梁市生态环境局柳林分局

关于山西汾西矿业集团新能源开发有限责任公司

双柳矿郭家山低浓度瓦斯发电变更项目

环境影响报告表的批复

山西汾西矿业集团新能源开发有限责任公司：

你公司报送的《关于<山西汾西矿业集团新能源开发有限责任公司双柳矿郭家山低浓度瓦斯发电工程变更项目环境影响报告表（报批本）>的报批申请》及专家技术审查意见已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定。经研究，现批复如下：

一、该公司低浓度瓦斯发电项目位于柳林县孟门镇郭家山村西侧560米处。该项目由原山西省环境保护局以晋环函[2008]489号文予以批复，建设规模为8*700KW。现建设规模变更为8*500KW+4*700KW,建设内容包括8*500KW+4*700KW瓦斯发电机组及相配套余热利用、电气其它辅助工程等。项目总投资5206万元，其中环保投资150万元，占总投资的2.88%。

项目建设符合国家产业政策，依据《报告表》的结论、专家技术审查意见，全面落实《报告表》提出的生态保护恢复和污染防治措施前提下，我局同意按照《报告表》所确认的性质、规模、选址、选线和环境保护措施建设。

二、在项目建设和运营过程中，重点做好以下工作：

- 认真落实工程建设期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期间各项污染物达标排放，减轻对周围环境的影响。

- 内燃机空气进气口安装空气滤芯，对助燃空气进行过滤，烟气通过每台机组配备的排气筒排放，满足《车用压然式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国III/IV/V阶段）》（GB17691-2005）中的大气污染物排放V阶段控制要求。

- 危废收集后依托工业场地内现有危废暂存间暂存，交由有资质单位进行回收处置，严格执行危废转移联单管理制度；生活垃圾一起集中收集并及时运至当地环卫部门指定地点处置。

4、严格按照《报告表》中提出的噪声防治措施，严防项

目运行产生的噪声干扰周围环境。

5、项目污染物排放总量控制指标为：NOx:8.89t/a。

6、要建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善，最大限度地减少因生产安全事故引发突发环境事件造成的危害。

三、在项目建设必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后必须按国家有关规定及时完成竣工环境保护验收。

四、项目的生态环境保护监督管理工作由柳林县生态环境综合行政执法队负责。

吕梁市生态环境局柳林分局

2019 年 9 月 24 日

报：山西省生态环境厅，吕梁市生态环境局

抄送：柳林县生态环境综合行政执法队

吕梁市生态环境局柳林分局           2019年9月24日印发