柳环行审﹝2021﹞6号

吕梁市生态环境局柳林分局

关于柳林县丰裕农副产品有限公司年产20000

吨腐竹项目环境影响报告表的批复

柳林县丰裕农副产品有限公司：

你公司报送的《关于<柳林县丰裕农副产品有限公司年产20000吨腐竹项目环境影响报告表（报批本）>的报批申请》及专家技术审查意见已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定。经研究，现批复如下：

- 你公司拟建的年产20000吨腐竹项目位于柳林县薛村镇薛村西南1000米处。建设规模：年产20000吨腐竹。建设内容包括办公区、原料库、生产车间、成品库、污水处理站及相关配套设施建设。柳林县发展和改革局对该项目予以备案，项目代码：2102-141125-89-01-307666。项目总投资36000万元，其中环保投资550万元，占总投资的1.5%。

项目建设符合国家产业政策，依据《报告表》的结论、专家技术审查意见，全面落实《报告表》提出的生态保护恢复和污染防治措施前提下，我局同意按照《报告表》所确认的性质、规模、选址、选线和环境保护措施建设。

二、在项目建设和运营过程中，重点做好以下工作：

- 认真落实工程建设期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期间各项污染物达标排放，减轻对周围环境的影响。

- 污水处理站设计规模为300m3/d，采用PH调节+水解酸化池+接触氧化池+混凝沉淀工艺，污水经处理站预处理后全部送柳林县污水处理厂处理。建设450m3的应急储水池。

- 生产过程中产生的固废必须做到综合利用或合理处置；生活垃圾要集中收集并及时运至当地环卫部门指定地点处置。

- 严格按照《报告表》中提出的噪声防治措施，严防项

目运行产生的噪声干扰周围环境。

5、项目污染物排放总量控制指标为：化学需氧量：0.9855t/a、氨氮：0.05t/a。

6、严格按照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》中相关要求做好各防渗区防渗工作；对场区地面进行硬化并加强厂区绿化

三、在项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后必须按国家有关规定及时完成竣工环境保护验收。

四、项目的生态环境监督管理工作由柳林县生态环境综合行政执法队负责。

吕梁市生态环境局柳林分局

2021年9月17 日

报：山西省生态环境厅，吕梁市生态环境局

抄送：柳林县生态环境综合行政执法队

吕梁市生态环境局柳林分局         2021年9月17日印发