柳环行审﹝2021﹞4 号

吕梁市生态环境局柳林分局

关于柳林县生活污水处理厂扩容提效低

碳改造工程环境影响报告表的批复

柳林县住房和城乡管理局：

你单位报送的《关于报批< 柳林县生活污水处理厂扩容提效低碳改造工程环境影响报告表>的报批申请》及专家技术审查意见已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，现批复如下：

一、该项目对柳林县生活污水处理厂一期工程进行扩容提效低碳改造，处理工艺改良为A2O-NMBR+深度处理工艺，处理量为25000m3/d。柳林县行政审批服务管理局以柳审管投资发﹝2021﹞15 号文对该项目可行性研究报告予以批复。项目总投资为5993万元，其中环保投资5993万元，占总投资的100%。

项目建设符合国家产业政策，依据《报告表》的结论、专家技术审查意见，全面落实《报告表》提出的生态保护恢复和污染防治措施前提下，我局同意按照《报告表》所确认的性质、规模、选址、选线和环境保护措施建设。

- 你单位在项目建设和运行过程中，重点做好以下工作：

- 加强处理站绿化，恶臭产生间加强通风，臭气采用生物除臭处理。

2、污水处理达标后回用于电厂，剩余达到排放标准后排入三川河。

3、主要噪声源采取基础减振，并设于厂房内，确保厂界噪声达标。

4、固体废物必须做到综合利用或合理处置。栅渣、污泥集中收集运至电厂处置。检验废液、废机油集中收集暂存于电厂危险废物暂存间，由有资质单位处置。

三、在项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后必须按国家有关规定及时完成竣工环境保护验收。

四、项目的生态环境监督管理工作由柳林县生态环境综合行政执法队负责。

吕梁市生态环境局柳林分局

2021 年9月16日

报：山西省生态环境厅，吕梁市生态环境局

抄送：柳林县生态环境综合行政执法队

吕梁市生态环境局柳林分局        2021年9月16日印发