
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：山西柳林寨崖底煤业有限公司3MW  
低浓度瓦斯发电（自发自用）项目      
建设单位（盖章）：山西君柳新能源科技有限公司
编制日期：                    2022年8月                         
中华人民共和国生态环境部制
[image: image48.jpg]




[image: image2.jpg]QR TTRERN 5 3, PR SR

X = SRR R I AN o ote
QOO A SIS B W I XA A O e
O R O 0000 NN % X R 2
fetesesest- -‘:’:‘:""‘ R > RXX X R X2

L8l

a

NSERs M T AR

Environmental Impact Assessment Engineer

AEH B FEARSABAN TR E
Foit PRIE 3R, IRITAR I SRAL AN A
RO EAGR T B K G — 69 F 1K, o
LA IR0 %) vy PR A2 I 69 B2 Ak 7K -F- Ao UEA- 5
e 7)., ' 5l s

HAEH: 1985F 0700

2017 & 05 A 21 H

1401081985071423224

dealie
e
sy
1]
b

=

o9

T 5. 3017035140352014146007000730

LT
PR e
setota ettt

TR AR
BROANA IO
e ’o:h"’&'t’o":"

oV

O
OO
'»'o'o%‘o’o‘»t:‘:i

a3 .'4‘0‘. % e
RO
'.'.:.*.’.'.v: 520002






[image: image3.jpg]TR EE

i 16 PR A7) 1 A ] E%%%i





[image: image4.jpg]AN BRI A TR AT SMW KIRERSIRE (ARE
D THFERmMRERBAREE (BH) BHiiH

ExREL

(R

%L 5 A B PR U B A7 (% 77 (L 5E
B, R =ZR—8, #—PRE i
GEHERIATATYE AT N A, B A (1B T
[ hEiEhE AT AT

S5 T W E 5 B S BUR B AR 7 R s,
FEET T AL M AT AT I, AR
T T H &L AT 4T, P6

b 78RS 32 9 AR 7 S 1) B 558 5 ) [ ot 14
Az,

R FE X SRR 7 A ) A 58 B 6 ] 5 4 34T 1) 2
p32-33

EETEEEEZRARARE, BHK
ETLEAR, HRIELENTTE.
SEEBEIFE, BETIERE, 46
PU=6E, BRI . RSk
i WEMFESRIENR, ERESE. 4
AN e E A= TR KRG F 45
o ERREMREREEZERRSHSN
A, AR RERENER TR W
& MEEFEAERE, fRiEEER
PRI I FIHEBOE .

TE T LREFERRASARE, PMRKIET
AR, SRS IAEMTTITE P10; P36

e T WEIER, LT IIERE, S&EM
FERE, SR TR AU, ST RS
RAEFFESIEHT, BT HESE P12-16

AUMSTEE T A7 TETFE AT 7.
BT REAMEREERHASHENE, Wk
TRIPMRERRR B A T & P21-25

AIE & M RPEAERE, frEEEREE
TERHESIER, B 3

LR (AT AR § N —E 3R 5E)
(HJ2.4-2021) 3R, MIEHEFBETFMA
4 | B BEIIBAT E TS AN R 2,
B8 T 6 PR T, A% S 7S PR B4

HIR (AW B AR G — 53 85)
(HJ2.4-2021) ZEK, #E T AHREFH W
o BETIBITEEGAEFTMERRE, W
TR FEUR, A% S5 7S R BB T 45
P36-38

RZ5E T T H BRI R, MLT B
BRARETR, TET RREDTNHE.
P39-43

METHARRPEEEBEREES. 41
P48-49

6%”/@/ W .
h A






一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	山西柳林寨崖底煤业有限公司3MW低浓度瓦斯发电
（自发自用）项目

	项目代码
	2109-141125-89-01-856242

	建设单位联系人
	吕同慧
	联系方式
	13693182545

	建设地点
	山西省吕梁市柳林县陈家湾乡石盘上村

	地理坐标
	（110度59分38.822秒，37度19分58.635秒）

	国民经济

行业类别
	D4419其他电力生产
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业，87火力发电

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	柳林县行政审批服务管理局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	3703.5
	环保投资（万元）
	26

	环保投资占比（%）
	0.7
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	22890

	
	本项目已经建设完成，吕梁市生态环境局2022年12月8日对本项目作出了行政处罚书（吕柳环罚字（2022）63号）。

山西君柳新能源科技有限公司于2022年12月21日进行了罚款缴纳，并积极办理环评手续。本次环评采用即时性评价。

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、项目与所在地“三线一单”符合性分析
1、吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案

2021年6月30日吕梁市人民政府发布了《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发[2021]5号），全市划分为3类生态环境管控单元：优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。本项目位于一般管控单元。本项目与吕梁市生态环境管控单元相对位置见附图2。一般管控单元要求如下：
主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、山西省和我市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。

本项目为瓦斯发电建设项目，属于鼓励类项目，不属于高污染、高耗能企业，符合产业政策管理要求。本项目使用瓦斯发电并采取严格的环保措施，选取先进生产工艺，提升资源能源利用效率，严格执行污染物排放标准，控制污染物总量排放，对环境影响较小。
因此，本项目建设不违背区域生态保护红线要求。

2、环境质量底线

本次评价收集了2021年柳林县环境空气质量现状监测的数据，SO2、CO、PM2.5、O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；PM10、NO2出现不同程度的超标。项目所在区属于环境空气质量不达标区。本项目大气污染物经处理后可做到达标排放，对区域大气环境质量影响较小。
距离本项目最近的地表水体为厂区东侧25m处的三川河支流锄沟河。根据吕梁市生态环境局网站发布的2021年1-12月吕梁市地表水水质情况通报，三川河寨东桥断面水质一般，全年具体水质情况见表1-1。
表1-1  三川河寨东桥水质情况—览表

1月

2月

3月

4月

5月

6月

冰封

Ⅲ类

Ⅴ类

Ⅴ类

Ⅲ类

劣Ⅴ类

7月

8月

9月

10月

11月

12月

Ⅲ类

Ⅲ类

Ⅴ类

Ⅴ类

Ⅴ类
劣Ⅴ类
本项目生活污水回用于场地洒水抑尘，生产废水全部综合利用，不外排。项目的建设对锄沟河影响较小。
本次评价委托山西美锦环保咨询有限公司于2022年8月19日至20日对评价区进行声环境现状监测，监测期内石盘上村达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准限值。区域声环境质量良好。
本项目在采取完善的环境保护措施后，不会违背环境质量底线要求。
3、资源利用上线

本项目不新增土地，生产过程所需的资源主要为煤矿的瓦斯。本项目用水预计118000t/a，其中大部分为取自煤矿矿井水的生产用水。资源消耗相对区域资源消耗来说较小，污染物控制措施合理有效，因此，项目的建设及运营不违背资源利用上线的要求。

4、环境准入负面清单

《吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》提出了空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面的生态环境准入总体要求。本项目为瓦斯发电项目，消耗的能源为瓦斯且经过严格的污染物防控措施后排放，对环境的影响很小，是清洁能源工程。本项目位于柳林寨崖底煤业有限公司现有工业场地内，未占用河道、湖泊和滨河带保护范围，且产生的生活污水回用于场地洒水抑尘，生产废水全部综合利用，不外排。
本项目与《吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中生态环境准入总体要求的符合性分析见表1-2。根据表1-2，本项目不违背吕梁市生态环境总体准入清单。
表1-2  本项目与吕梁市生态环境准入总体要求的符合性分析
管控类别

总体管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

1、禁止新建、扩建高排放、高污染项目。

2、禁煤区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施；除燃煤电厂、集中供热站和原料生产使用企业外，禁止销售、储存、运输、燃用煤炭及其制品。

3、不得新建、改建、扩建列入高污染行业退出目录的工业项目；不得生产、进口、销售、使用列入淘汰目录的设备和产品；不得采用列入淘汰目录的工艺。
本项目为瓦斯发电项目属于鼓励类项目，建成后对环境污染程度很小，运营期间无废水外排

符合

1、禁止新建、扩建高污染、高耗能、高耗水、高风险项目。

2、含有毒有害污染物的工业废水分类收集和处理，不得稀释排放。

3、不得利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞灌注或者私设暗管等方式排放水污染物。

污染物排放管控

1、工业企业按照有关规定设置大气污染物排放口及其标志、永久性监测点位、采样监测平台，安装和使用自动监测设备，配合生态环境主管部门的实时监督监测。
本项目按照相关规定制订自行监测方案，定期进行自行监测，配合生态环境主管部门的实时监督监测
符合

资源利用效率

水资源利用

1、2025、2035年吕梁市水资源利用上线执行水利部门关于水资源开发利用总量、强度、效率等相关管控要求。
本项目生产用水使用煤矿矿井水，生活用水使用桶装水
符合

能源利用

1、2025、2035年吕梁市能源利用上线执行吕梁市“十四五”及中长期能源发展规划相关管控要求。

本项目为瓦斯发电项目，使用能源为煤矿瓦斯

符合
土地资源利用

1、2025、2035年吕梁市土地资源利用上线执行自然资源部门关于土地资源开发利用总量及强度相关管控要求。
本项目柳林寨崖底煤矿现有工业场区内，不新增占地
符合

综上，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的管控原则。

二、其他符合性分析
1、产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019本）》（发展和改革委令第29号），本项目属于鼓励类“四、电力中22乏风瓦斯发电技术及开发利用”项目。柳林县行政审批服务管理局于2021年9月24日对本项目进行了备案。项目代码为：2109-141125-89-01-856242。

本项目的建设符合国家产业政策要求。

2、选址可行性
本项目位于柳林寨崖底煤业有限公司现有工业场地内，西侧、南侧、北侧为山体，东南侧为石盘上村，不新增占地。周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等，重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区。
（1）大气环境：本项目厂界东南侧20m为石盘上村；
（2）声环境：本项目厂界东南侧20m为石盘上村；
（3）地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水。

本项目位于柳林泉域范围内，距离泉域一级保护区13km。
（4）地表水环境。本项目东侧距三川河支流锄沟河25m。正常生产情况下，本项目无废水外排，不会对锄沟河产生影响。

（5）生态环境。本项目周边无特殊和重要生态敏感区。

本项目位于石盘上村侧风向，且位于一般生态环境管控单元。在采取严格的环保措施后，污染物可以做到稳定达标排放，对周边环境影响较小，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的管控原则。
综上，本项目选址、占地符合国家和山西省有关环境保护法律法规、标准、政策、规范，项目在采取严格的环保措施后对周边环境影响较小，本项目选址可行。
3、项目与柳林县生态功能区划和生态经济区划符合性
（1）与《柳林县生态功能区划》的符合性分析
根据《柳林县生态功能区划》，本项目所在区域属于ⅡA柳林中部生态环境保护生态功能类单元，柳林县生态功能区划图见附图5。
保护措施及发展方向：①加大退耕还林还草的工作力度，营造水土保持林，提高植被覆盖率，防治水土流失，提高生态系统的稳定性，改善农村地区的整体生态环境；②大力推广生物农药和“绿色”肥料，扩大绿肥种植面积，改良土壤，提高土地生产能力；③通过集水补灌、保护性耕作、机械深松耕、旱地温棚、农化抗旱保水、半固定式喷灌等先进的节水技术，减少农业用水，节约水资源；同时可修建黄河提水工程，以满足农业用水需求；④进一步调整农业经济结构，大力培植特色农业，积极推进农业产业化经营，实行专业化生产、规模化生产，建设好西部沿黄百里红枣林基地；努力培育龙头企业、打造农产品品牌、开拓市场；⑤进一步开发农业生态旅游，实现农业和旅游业双管齐下，提高农业整体利益，增加农民收入。

本项目为瓦斯发电生产项目，位于柳林寨崖底煤业有限公司现有工业场地内，不新增占地，用水大部分为煤矿矿井水，对周围生态环境影响小。
本项目不违背柳林县生态功能区划。
（2）生态经济区划

根据《柳林县生态经济区划》，本项目所在区域属于ⅣC-1柳林中南部煤焦产业开发生态经济区。柳林县生态经济区划图见附图4。
保护措施与发展方向：①加强矿区环境管理，针对矿产开采对生态环境破坏的实际，从生态学角度对矿山开采进行科学整治。坚持开采与保护并举的方针，对破坏的土地部分，在建设过程中坚持谁破环谁治理。②开展塌陷区和采空区恢复和核科学研究，坚持开采许可证制度，合理规划，划定资源开发的开采区、限采区、禁待区，有计划的科学开采。③加快产业结构的调整，控制结构性污染。严格控制新污染源的产生。认真执行“环评法”、“三同时”制度、环保一票否决制度和环保审批责任终身制度，加强对规划和建设项目的审批管理，管严管死新上项目。关停取缔淘汰污染严重的生产设施，坚决实施“末尾淘汰”，分行业关一批排在末位的严重污染落后企业。④推行清洁生产，发展循环经济，认真贯彻落实清洁生产促进法，引导企业使用清洁生产工艺，全面完成对洗煤、采矿、焦化等重污染行业的强制性清洁生产审核工作。

本项目为瓦斯发电生产项目，正常运行情况下不会对周边土壤造成影响，同时对煤矿上的瓦斯进行综合利用，减少了煤矿瓦斯排放，属于清洁能源工程。
本项目不违背柳林县生态经济区划。

4、本项目与黄河流域生态保护相关文件的符合性分析

（1）本项目与《山西省黄河（汾河）流域污染治理攻坚方案》相关要求的符合性分析

根据《山西省黄河（汾河）流域污染治理攻坚方案》相关要求：“提升河流沿岸生态缓冲带防护水平。加强河流堤外缓冲隔离防护林带建设，留足河道、湖泊和滨河带保护范围，在国家相关政策范围内，有序推进还林、还草、还湿、还滩，非法挤占的要限期退出。汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间。”
本项目位于山西省吕梁市柳林县陈家湾乡石盘上村，东侧距三川河支流锄沟河25m，距离三川河14km，三川河为黄河一级支流。本项目位于柳林寨崖底煤业有限公司现有工业场地内，未占用河道、湖泊和滨河带保护范围。
本项目与《山西省黄河（汾河）流域污染治理攻坚方案》相关要求不冲突。

（2）本项目与《关于加强生态环境保护优化重点产业布局指导意见的函》相关要求的符合性分析

根据《关于加强生态环境保护优化重点产业布局指导意见的函》相关要求：“依据国家《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，黄河干流及除汾河外的其他主要支流沿岸1公里范围内严禁新建焦化、钢铁、化工等产业园和布局建设‘两高一剩’行业项目”。本项目为瓦斯发电建设项目，不属于文件中的禁止项目。因此，本项目与《关于加强生态环境保护优化重点产业布局指导意见的函》相关要求不冲突。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况
项目名称：山西柳林寨崖底煤业有限公司3MW低浓度瓦斯发电（自发自用）项目；
建设单位：山西君柳新能源科技有限公司；
建设性质：新建；

生产规模：年销毁瓦斯量1200万m3，总装机规模3MW，年发电量2000万kW·h；
投资规模：总投资：3703.5万元，环保投资：26万元，环保投资占比：0.7%；
建设地点：山西省吕梁市柳林县陈家湾乡石盘上村。
2、主要建设内容

本项目已建设完成，吕梁市生态环境局2022年12月8日对本项目作出了行政处罚书（吕柳环罚字（2022）63号）。山西君柳新能源科技有限公司于2022年12月21日进行了罚款缴纳，并积极办理环评手续。本项目的主要工程内容为：瓦斯输送系统、低浓度瓦斯热能岛系统、余热利用系统、发电系统等。工程的主要建设内容详见表2-1。

表2-1  工程主要建设内容

工程组成

工程内容

备注

主体工程

瓦斯输送系统

由瓦斯抽放站至热能岛系统，瓦斯输送管线上安装水封阻火泄爆装置，阻爆装置采用快速关闭阀、抑爆装置采用细水雾等装置
已建

低浓度瓦斯热能岛系统

由瓦斯热能岛燃烧炉、燃烧器、鼓风机等组成，瓦斯燃烧后，水蒸气与余热利用的水蒸气一起排入发电系统，高温烟气排入余热锅炉进行余热利用，一层钢结构厂房

已建

余热利用系统

由余热锅炉、排污扩容器等组成，烟气降低到80℃左右由引风机排入烟囱排出

已建

发电系统

由汽轮机、发电机、冷却塔等组成，二层钢结构厂房。一层与二层之间安装汽轮发电机组的辅助设施，凝汽水箱、润滑直流油泵、凝结水泵等安装在一层。二层为运行平台，汽轮发电机组的设备基础采用钢筋混凝土结构

已建

辅助工程

瓦斯发电监控系统
发电机组配置一套微机监控系统
已建
阻火系统
在每条低瓦斯输送管线上安装水封阻火泄爆装置、丝网过滤器、瓦斯管道专用阻火器、低温湿式放散阀、紧急电动切断阀等设备，并通过瓦斯与细水雾混合输送系统，将低浓度瓦斯输送到燃烧装置主厂房

已建
控制室、值班室
钢结构，位于发电机组东侧，面积30m2
已建
公用工程

供电

全厂采用照明、检修与动力合并供电方式。由其附近的380/220V电动机控制中心（MCC）供电

已建
供水

目前供水水源为煤矿矿井水

已建
水处理系统

由多介质过滤器、一级、二级RO装置、EDI装置等组成的水处理系统。位于发电站东部
已建
供暖

对办公楼、生活楼、检修间及材料库进行空调供暖
已建
储运工程
瓦斯运输
本项目在瓦斯抽放站出口管道上阻火泄爆装置采用水封阻火泄爆装置，阻爆装置采用快速关闭阀、抑爆装置采用细水雾装置，输送管道考虑采用沿地面敷设和架空敷设结合的方式
已建
环保工程

废气

锅炉废气

瓦斯经低浓度热能岛系统燃烧，高温烟气余热锅炉后，烟气冷却到80℃左右由一根15m高排气筒排放

已建
废水

生活污水

本项目生活污水主要为盥洗污水，水质简单且水量少，直接泼洒用于场地洒水抑尘 ；职工使用煤矿卫生间。
已建
锅炉废水

余热锅炉的排污水至煤矿矿井水处理站，处理后综合利用
依托
化水车间浓水

排放至煤矿矿井水处理站，处理后综合利用
依托
固体废物

生活垃圾

厂区设置垃圾桶集中收集，定期交由环卫部门处理

已建
固体废物

废棉纱、废机油、废油桶等危险废物暂存于危险废物暂存间
已建
噪声

基础减震、厂房隔音
已建
3、项目生产所用原辅材料消耗见表2-2。
表2-2  主要原辅材料一览表

序号

原辅材料名称

单位

数量

备注

1

瓦斯

万Nm3/a

1200
/

2

机油

t/a

0.2
/
3

水
t/a

118000
/

4
液化气
kg/a
60
表2-3  甲烷化学性质一览表

理化性质

危险货物编号

21007

UN编号

1971

熔点（℃）

-182.5

相对密度(空气=1）

0.55

沸点（℃）

40-200

相对密度(水=1）

0.42（-164℃）

溶解性

微溶于水，溶于醇、乙醚

毒性与危害

侵入途径

吸入、皮肤接触；

健康危害

甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-35%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化结晶，可致冻伤

燃烧爆炸危险性

燃烧性

易燃

闪点（℃）

-188

引燃温度℃

538

爆炸极限%

下限1.5，上限5.3

危险特性

易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。

燃烧分解物

一氧化碳、二氧化碳

稳定性

稳定

聚合危害

不聚合

禁忌物

强氧化剂、氟、氯

灭火方法

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

表2-4  机油化学性质一览表

理化

性质

性状

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。

分子量

230-500

相对密度(水=1）

<1

溶解性

不溶于水

燃烧爆炸危险性

燃烧性

可燃

闪点（℃）

76

引燃温度℃

248

爆炸极限%

/

危险特性

遇明火、高热可燃

燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

稳定性

稳定

聚合危害

不聚合

禁忌物

/

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

健康危害

健康危害

侵入途径：吸入、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部分可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收

大量泄漏：构筑堤坝或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

项目依据目前煤矿提供的瓦斯气源总量平均约25Nm3/min。按照余热锅炉参数2.5MPa、400℃过热蒸汽，锅炉进水温度40℃，瓦斯热值：35900kJ/Nm³，40℃水的焓值为167.5kJ/kg，400℃的水蒸气焓值为3240kJ/kg，综合热效率90%，计算如下：

低浓度瓦斯热能岛的额定蒸汽产能：16t/h，装机规模为：
16×103×（3240-167.5）÷3600÷103=13.65 MW
所需要的瓦斯气量为：13.65×103×60÷0.9÷35900=25.35 Nm3/min，
年销毁瓦斯量：25.35×8000×60=1206.8万Nm3
煤矿所产瓦斯可以满足本项目。
年产蒸汽量：16×8000=12.8万吨

按照常年供热功率57kW（系统自用），蒸汽轮机抽汽参数0.3MPa（a）、200℃,与回水127℃（微过冷回水）焓差2337kJ/kg计算抽汽量为：57×3600÷2337÷1000=0.09吨/小时

低浓度瓦斯热能岛供热系统蒸汽产量为：16吨/小时，常年供热抽汽量为：0.09吨/小时，剩余全凝发电的蒸汽量为：15.91吨/小时。

按照抽汽发电汽耗率：12 kg/kW·h，全凝发电汽耗率：5.3 kg/kW·h，年运行时间：8000小时计算发电量。

抽汽部分发电功率：0.09×1000÷12=7.5 kW
抽汽部分年发电量：7.5×8000=6×10^4 kW·h
全凝部分发电功率：15.91×1000÷5.3=3002 kW
全凝部分年发电量：3002×8000=2401.6×10^4 kW·h
全年总发电量：6×10^4+2401.6×10^4=2407.6×10^4kW·h
由此可知，项目建成后山西柳林寨崖底煤业有限公司瓦斯抽放站输送的瓦斯能够满足本项目瓦斯用量的需求。

根据山西煤炭工业厅综合测试中心对瓦斯成分的监测报告，监测结果见表2-5。
表2-5  瓦斯成分分析表
成分

O2
N2
CH4
CO2
H2S
数值

低正压

18.76
68.82
3.31
0.06
<0.000035
高正压

15.71
58.57
17.35
0.11
<0.000035
成分

C3H8
C4H10
（正丁烷）
C4H10
（异丁烷）
其他气体
数值

低正压

/

/

/

/

高正压

/

/

/

/

4、主要生产设备
本项目主要生产设备见表2-6。
表2-6  主要生产设备—览表

序号

设备名称

规格型号

单

位

数量

一

低浓度瓦斯安全输送系统设备

1

水封阻火过滤一体化

1600×1600×3400

台

3

2

瓦斯气空气冷却器

3620×2000×1860

台

1

3

瓦斯气气水分离器

DN1600 H2800 DN800

台

1

4

水封阻火器

Φ1600 H=3112

台

3

5

低温湿式放散阀

Φ2000 H=3172

台

2

6
雾化水箱

8000×5000 H=2500

台

1

二

低浓度瓦斯热能岛系统设备

1

瓦斯热能岛燃烧炉

JF-WRD25-5/30/Ⅱ

台

1

2

主燃烧器

DN1200

台

2

3

辅助燃烧器

DN300

台

1

4

主前置处理器

DN1200

台

2

5

辅助前置处理器

DN300

台

1

6

主管混合器

DN900/600

台

2

7
主管瓦斯预热器

3154×1420

台

2

8
引风机

Y4-73No11D Q41999-47427m3/h N=55kW

台

1

9
斜槽风机

X01 Q325m3/hN=2.2kW

台

1

10
空气压缩机

QW-0.67/8 N=5.5kW

台

2

11
热能载移循环泵

KQDP50-12-39 Q12m3/h H39m N2.2kW

台

2

12
烟囱

DN1420/1020 H15350

台

1

三

余热锅炉及附属设备

1

余热锅炉

Q33.6/1050-16-2.5/400 蒸发量 16t/h

台

1

2
连续排污扩容器

D20-174 V1.7m3
台

1

3
定期排污扩容器

D20-175 V2.5m3
台

1

4
大气式热力除氧器

CY-12

台

1

5
给水泵

DG25-50×7 Q=25m3/h H=350m N55=kW

台

2

四
汽轮机发电系统设备
1

汽轮机

N3-2.35 额定功率 3000kW

台

1

2

发电机

QFK-3-2 额定功率 3000kW V=10.5kV

台

1

3

凝汽器

N-280 F280m2
台

1

4

水环式真空泵

2BV/E 5-16 抽气速率 33m3/min

台

2

5

凝结水泵

3N6 Q=20m3/h H70m N15kW

台

2

6
板式换热器

BR03-20-1.6/N
F20m2
台

1

7
DEH 供油系统

Q11L/min P=14.5MPa N=7kW

台

1

8
循环水泵

300S-19 Q600m3/h H22m N55kW

台

3

9
方形逆流冷却塔
GFNDP-1500，流量1500m3/h
套

1
10
电动单梁起重机

1D10t-9.5m

台

1

五

化水处理装置设备

1

原水箱

V=20m3
台

1

2

原水泵

CHM12-4LSW8C

Q=12m3/h H=39.5m N=2.4kW

台

2

3

多介质过滤器

DN1200

台

2

4
清洗保安过滤器

DN180 H1200

5
一级RO保安过滤器

DN250 H1320

台

1

6
一级RO装置

一级 RO

套

1

7
二级RO保安过滤器

DN200 H1220

台

1

8
二级RO装置

一级 RO

套

1

9
一级产水箱

V=5m3
台

1

10
二级产水箱

V=5m3
台

1

11
EDI精密过滤器

DN200 H1200

台

1

12
EDI装置

EDIStack

台

2

13
除盐水箱

V=20m3
台

2

14
除盐水泵

CHM8-3LSW8C

Q=8m3/h H=27m N=1.1kW

台

2

表2-7  设备技术参数

一、低浓度瓦斯热能岛技术参数
低浓度瓦斯热能岛型号

JF-WRD25-5/30/Ⅱ
额定处理量（Nm3/h）

25000

额定气源压力（kPa）

8

额定氧化温度（℃）

1050

结构形式

卧式

适应气源浓度

≥5.0%

外形尺寸含余热锅炉，长×宽×高(mm)

18000×4000×4000

额定蒸发量（t/h）

16

额定蒸汽压力（MPa）

2.5

额定蒸汽温度（℃）

400

净质量（kg）

250000

二、低温烟气热能载移装置技术参数
装置型号
HR600-120/60
额定换热功率(kW)
600
进口烟温（℃）
120
出口烟温（℃）

60

进口水温（℃）

50

出口水温（℃）

100

换热管材质

304不锈钢

三、凝汽式汽轮机（非调整抽汽）技术参数
机组型号
CN3-2.3/0.3
额定功率(kW)
3000
额定进汽量（t/h）

16
最大进汽量（t/h）

20

额定进汽压力（MPa）

2.3

额定进汽温度（℃）

385
额定抽汽压力（非调）（MPa）

0.3（绝压）

额定抽汽量（t/h）

7.5
发电机组额定输出电压（kV）

10.5
发电机额定功率（kW）

3000

除氧器运行方式

调压

电压调整方式

自动

调速方式

电子调速

励磁方式

无刷

接线方式

三相四线制或三相三线制

连接方式

刚性联轴器联接

建设项目实际情况与山西省企业投资项目备案证符合情况见表2-8。
表2-8  项目实际情况与备案证符合情况—览表
备案证内容
项目实际建设情况
备注
项目总占地规模2.289公顷，总建筑面积1200m2
项目实际总占地2.289公顷，总建筑面积1200m2
符合
年销毁瓦斯总量1200万m3
年销毁瓦斯量1206.8万Nm3
符合
总装机规模3MW，年发电量2000万kW·h

总装机规模3MW，年发电量2407.6万kW·h
符合
新建一套低浓度瓦斯热能岛（含16t/h余热锅炉）、一套3WM抽凝式汽轮发电机组及相应配套的5t/h除盐水装置
新建了一套低浓度瓦斯热能岛（含16t/h余热锅炉）、一套3WM抽凝式汽轮发电机组及相应配套的5t/h除盐水装置
本项目原计使用5t/h的除盐水装置，现根据实际运行情况，发现5t/h的产能不够，现增加至12t/h
3台400m3/h闭式冷却塔、高低压配电及自动控制系统
一台1500m3/h方形逆流冷却塔，高低压配电及自动控制系统
本项目原计使用三台400m3/h闭式冷却塔，现根据实际运行情况以及成本考虑，新建一台1500m3/h冷却塔，
5、劳动定员及工作制度

本项目运营后共有员工30人，全年工作天数为333天，共工作8000小时，电站运行人员按四班三运转，每班工作时间为8小时。
6、公用工程
（1）供电
本工程全厂采用照明、检修与动力合并供电方式。由其附近的380/220V电动机控制中心（MCC）供电。
（2）供水
本项目人员为附近村民，不设食宿，生活用水采用桶装水。生产用水为煤矿矿井水。
（3）用排水
用水：
①职工生活用水：项目职工人员共30人，年工作333天，职工用水主要为洗漱用水，厂区不设洗浴、食宿。生活用水量按《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021）选取，50L/人·d计，项目用水量为1.50m3/d。

②化水车间用水：化水车间用水352.4m3/d，产生浓水78.4m3/d。化水车间处理后的软水用来作为锅炉系统补水：10m3/d，冷却塔循环补水为264m3/d。煤矿矿井水处理站的处理量为840m3/d可以满足本项目的用水需求。
③雾化水池补水：雾化水池循环补水0.4m3/d。
排水：
本项目生活污水主要为盥洗用水，按用水量的80%计算，排水量为1.2m3/d，盥洗用水水质简单且水量小，直接泼洒用于场地洒水抑尘。 
本项目锅炉的排污水排放量为10m3/d，排放至煤矿水处理站，处理后综合利用。
化水车间水处理后的浓水排放至煤矿矿井水处理站，处理后综合利用，排放量约为78.4m3/d。煤矿矿井水处理站最大处理量为1000m3/d，日常运行处理量为840m3/d，有足够的能力处理化水车间排放的浓水。本项目用排水具体情况见表2-9。
表2-9  本项目用排水情况—览表
名称
用水定额
指标
用水量
污水排放量
备注
办公生活
50L/人·d
30人
1.50m3/d
1.2m3/d
用于厂区洒水抑尘
锅炉补水
10m3/d
333d
10m3/d
/
排放至煤矿矿井水处理站
冷却塔补水
11m3/h
8000h
264.m3/d
/
水蒸气均逸散在空中
化水车间浓水
/
/
352.8m3/d
78.4m3/d

排放至煤矿矿井水处理站
雾化水池补水

0.4m3/d

333d
0.4m3/d
/
水分随瓦斯进入燃烧系统
合计

/

/

354.3m3/d
/
/

[image: image5.jpg]2 ek 2 A

0.3
\ 354. 3
HTEEK / \ 10
FEA 7K AL FE s
352. 8 8.1
—
oK ZE [A] BHIEE 264
HRAMK
0. 4
0.4 3
—» Eikokal [ 1 FLERRROK

2.6




图2-1  本项目水平衡图（单位：m3/d）
（4）供暖
对办公楼、生活楼、检修间及材料库进行空调供暖。
（5）制冷
本工程集控室、电子设备间根据工艺要求设置就地四面出风嵌入式热泵空调机。排烟采用分散排烟方式，即在集控室、电子设备间单独设置排烟阀和排烟风机，排烟风机的风量按不小于60m3/（h·m2）计算。

其它凡对温度有要求的控制室及办公室等房间，均根据要求设置空调，空调装置采用分体式热泵空调机。
7、管网建设情况
考虑到低浓度瓦斯细水雾输送系统的工艺要求，低浓度瓦斯热能岛及共用的余热锅炉系统与瓦斯抽放站间瓦斯输送管道考虑采用沿地面敷设和架空敷设结合的方式。
瓦斯抽放泵站内敷设3条DN500长40m的低浓度瓦斯输气管线，单条管线输气能力10500m3/h。瓦斯抽放泵站外合为一条DN800长45m的瓦斯输送管线为低浓度瓦斯发电系统及热能岛供气。在每条低瓦斯输送管线上安装水封阻火泄爆装置、丝网过滤器、瓦斯管道专用阻火器、低温湿式放散阀、紧急电动切断阀等设备，并通过瓦斯与细水雾混合输送系统，将低浓度瓦斯输送到燃烧装置主厂房。在每条瓦斯输送主管线上每隔20米设置一个水雾发生器，瓦斯通过水雾发生器后含有水雾，避免了火焰的产生（静电或其它产生的火焰），并起到阻火抑爆的作用，保证了瓦斯管道输送的安全性。
8、10kV线路工程
本工程新上一台3MW发电机，根据接入系统方案，采用发电机-线路组单元接线方式经一回10kV出线接至厂区10kV母线侧。
9、余热利用系统
燃烧炉出口的高温烟气进入余热锅炉，高温烟气经过余热锅炉后，将热能传递给水并产生蒸汽，烟气温度降低后再经过低温烟气热能载移装置温度降低到80℃左右，经引风机排入大气。设置低氮燃烧系统，自主开发的燃烧系统控制软件，采用烟气再循环燃烧的方法，一部分低温烟气在进入燃烧室，降低燃烧温度和氧气浓度，用于调节燃烧温度和控制NOx的排放。确保NOx的排放指标严格控制在30mg/Nm3以下。
10、环保投资
本项目总投资3703.5万元，其中环保投资26万元，占总投资的0.7%，其项目环保投资具体内容见表2-10。

表2-10   环保投资一览表

类别

污染源

环境保护措施

数量

指标

投资额

（万元）

废气

锅炉烟气

排气筒

1

15m

2

噪声

各类设备

隔声、吸声、基础减振，排气口设置消声器

/

/

9.0

废水

生活污水

回用于厂区道路洒水

/

/

/

锅炉的排污水
设置连续排污扩容器储存
/
/
2
固废

危险废物

本项目产生的危废在危废暂存间内分类存放，定期交由有资质单位处置

/

3

土壤

废水、废机油等
进行防渗处理
/
/
10
合计

/

/

/

/

26
11、厂区总平面布置
热能岛（含余热锅炉）均采用卧式架空的安装方式，燃烧炉本体半露天布置，余热锅炉按厂房内布置。燃烧炉出口的高温烟气进入余热锅炉，将热能传递给水并产生蒸汽，烟气温度降低后再经过低温烟气热能载移装置温度降低到80℃左右，经引风机排入大气。平面布置图见附图3。
主厂房分热能岛厂房和汽轮发电机组主厂房，依据现场地形，热能岛厂房按单层布置，采用钢结构厂房，汽轮发电机组主厂房按两层半布置，采用钢结构厂房。二层平台标高7.0m，一层与二层之间安装汽轮发电机组的辅助设施，凝汽水箱、润滑直流油泵、凝结水泵等安装在一层。二层为运行层平台，汽轮发电机组的设备基础采用钢筋混凝土结构，标高与运行层高度相当。

其它建筑物根据其功能布置于相应位置。低压配电室与主厂房并列二层布置。配套余热锅炉软水系统，并在锅炉房设置高位软水箱。

站区内布置的管线（沟）主要有：瓦斯管、排水沟、电缆沟以及生产生活给（排）水管等。站区管线须合理布局，使线路短捷、顺畅，满足生产、生活的要求。

12、主要技术经济指标

本项目的主要技术经济指标见表2-11。

表2-11  主要经济技术指标

序号

项   目

单 位

装机方案

1

汽轮机持续发电功率
kW
3000
2

年运行时间

h

8000

3

瓦斯消耗量
104Nm3/a

1200

4

全年发电量

104kW·h

2400 

5

全年供电节约标煤

t/a

6263.16 

6

全年减排CO2量

t/a

211346.51 



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期主要污染工序

本项目已经建设完成，本环评对施工期进行回顾性评价。

1、废气：

①各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘。

②土石方装卸、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为颗粒物。

2、废水：

①施工人员使用煤矿卫生间，产生的洗漱生活污水水质简单，用于施工区域洒水降尘。

②运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为石油类、SS。经隔油沉淀后回用于施工，沉淀物进行工程回填不排入外环境。
3、噪声

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

4、固废

施工期间废弃的碎砖、石、冲洗残渣、各类建材的包装箱、袋及生活垃圾等以及施工和装修产生的废石料。分类处置。生活垃圾交由环卫部门，废料可以回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至柳林县建筑垃圾填埋场。

二、运营期工艺流程及产排污环节
1、运营期工艺流程
（1）瓦斯输送及预处理系统
瓦斯抽放泵站内敷设3条DN500长40m的低浓度瓦斯输气管线，单条管线输气能力10500m3/h。瓦斯抽放泵站外合为一条DN800长45m的瓦斯输送管线为低浓度瓦斯发电系统及热能岛供气。为了确保装置的安全稳定运行，在每条低瓦斯输送管线上安装水封阻火泄爆装置、丝网过滤器、瓦斯管道专用阻火器、低温湿式放散阀、紧急电动切断阀等设备，并通过瓦斯与细水雾混合输送系统，将低浓度瓦斯输送到燃烧装置主厂房。在每条瓦斯输送主管线上每隔20米设置一个水雾发生器，瓦斯通过水雾发生器后含有水雾，避免了火焰的产生（静电或其它产生的火焰），并起到阻火抑爆的作用，保证了瓦斯管道输送的安全性。进入装置入口前的低浓度瓦斯气需经脱水处理。机械脱水装置由细水雾输送系统配带，并设置在细水雾装置之后。所有瓦斯气进入低浓度瓦斯热能岛之前均设置水封阻火泄爆装置和干式阻火器，防止回火和发生爆炸事故。
①水封阻火泄爆装置

水封阻火泄爆装置的基本原理主要是当火焰通过水汽混合层时，火焰与水接触，能量被水蒸发吸收，化学反应的自由基减少并消除，同时，水的瞬间气化也降低了瓦斯浓度，使火焰熄灭。

②丝网过滤器

丝网过滤器是用于过滤由瓦斯带来的水汽和灰尘，防止瓦斯管道专用阻火器堵塞，延长其清洗周期的装置。其过滤材料采用不锈钢丝绒，利用拦截、碰撞机理过滤瓦斯中的粉尘颗粒和水分。

③瓦斯管道专用阻火器

瓦斯管道专用阻火器的原理主要是基于火焰通过狭窄通道时的熄灭现象研究。火焰在狭缝中淬熄主要是由于火焰表面的化学反应放热与散热条件不匹配引起的。火焰以一定速度进入狭缝时，火焰面内靠近狭缝冷壁处，作为化学反应活化中心的自由基和自由原子与冷壁相碰撞放出其能量，这相当于反应区的热量流向冷壁边界，从而当火焰面达到一定距离时，开始形成熄火层，随着火焰面的运动，熄火层厚度不断增大，以至由于自由基进入熄火层内就复合成分子并放出能量，自由基越来越少直到没有，火焰熄灭。管道专用阻火器为干式阻火器，其狭缝极小，很容易因气体含尘量增加而堵塞，需要定期清洗和检修。 
④低温湿式放散阀

当系统用气量突然减少时(如瓦斯发电机组突然减少开机台数或突然降低负荷)，为保证煤矿水环真空泵的安全运行和整个输送系统工作在设定的压力范围内，在输送系统的输气主管道上设置常温湿式放散阀。当输送系统管道压力增高时，瓦斯便通过水溢出排空。放散压力可通过改变放散阀内的水位来调整或设定。通过液位变送器可实现计算机远程控制。瓦斯的排空是通过水而放散到空中的，因此该放散阀能够将外部可能产生的火源与系统内瓦斯隔离，实现安全放散。
（2）低浓度瓦斯热能岛系统及余热利用系统
煤矿瓦斯经过输送及预处理进入热能岛系统进行燃烧，利用燃烧产生的高温烟气加热水，产生的水蒸气带动发电机发电。低浓度瓦斯热能岛系统工作原理如下：
①安全点火：首先点火器点燃液化气，低浓度瓦斯经预处理器处理达到点燃条件后，进入辅助燃烧器，被液化气火焰点燃，液化气关闭，低浓度瓦斯燃烧将燃烧室温度加热至900℃，再通过主燃烧器输入低浓度瓦斯至燃烧室燃烧。

②稳定燃烧：燃烧自动控制系统调节燃烧的火焰温度和炉膛温度，燃烧的火焰和整个炉膛温度达到900℃以上，正常控制1000±50℃，确保足够的反应温度。为杜绝回火爆炸和燃烧过程的熄火爆炸，系统增设了回火保护和熄火保护两大自动控制功能以及防回火和稳定燃烧的硬件设施。系统运行稳定，不易熄火，运行过程不会因瓦斯抽采泵站的气量、浓度以及压力设计范围内的波动造成停运，只会因瓦斯气量、浓度、压力的波动而产生燃烧负荷的线性变化。

③充分燃烧：炉膛内匠心设计的烟气迂回扰动迷宫式温度场极大地延长了瓦斯气及可燃成分在炉膛内的氧化反应时间，实现了瓦斯的完全燃烧，氧化率达到99.9%。

④低氮燃烧：自主开发的燃烧系统控制软件，采用烟气再循环燃烧的方法，一部分低温烟气在进入燃烧室，降低燃烧温度和氧气浓度，将火焰温度严格控制在1000±50℃，显著地减少了NOx的排放，其NOx排放低于国内燃气锅炉所要求的超净排放指标值。
⑤热能利用：由于设备体积小，相应的系统散热损失也少，从燃烧室出来的高温烟气进入余热锅炉再经过尾部低温烟气热能载移装置，大部分能量被水蒸汽带走做功，尾部低温烟气热能载移装置将低温烟气热能传递给锅炉补给水，提高进入热能岛的补给水的初始温度，系统排烟温度80℃，提高了热效率，系统综合热效率≥90%。

（3）发电系统

本工程新上一台3MW发电机，根据接入系统方案，采用发电机-线路组单元接线方式经一回10kV出线接至厂区10kV母线侧。发电机采用空冷发电机，其参数为：额定连续工作容量为3MW，额定电压为10.5kV，额定电流为216A，额定功率因数为0.8，采用自并励静止励磁系统。高压厂用电系统采用10kV中性点不接地系统；低压厂用电采用400V中性点直接接地系统。
（4）化学水处理系统
化水车间水源采用煤矿矿井水，为了保证锅炉补给水处理系统的出水水质，满足拟安装机组对汽水品质的要求，锅炉补给水系统采用如下工艺：

水源→反渗透→淡水箱→EDI→除盐水箱→除盐水泵→主厂房

加药系统包括：给水加氨、加联氨、炉水加磷酸盐。处理后的软水用来补充冷却塔的循环冷却水以及锅炉的循环水。
2、运营期主要污染工序
（1）大气环境
本项目大气污染物主要为瓦斯燃烧产生的废气。
（2）水环境
本项目废水主要有生活废水、锅炉的排污水、化水车间浓水。

（3）噪声

本项目主要的噪声源为鼓风机及循环风机的运行高频噪音，这些噪声源大多数为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。
（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要有员工产生的生活垃圾；一般工业固体废物废滤网、废滤芯；设备维护及检修产生的危险废物废机油、废棉纱、废油桶等。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目。根据现场踏勘，本项目已建设完成，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。


	[image: image6.jpg]B LT SR v

Kt

!

’

’
’

IR E L ATAEE

XX @

v

FEAEH S
ki STHAN
K

E#
U T
Hers 7k
] /ZQ7K
ﬁgg§~ WKER

FhaK





图2-1  工艺流程及产污环节图




	[image: image7.png]Figg2 pio1
%? AR

i, T ;;W
[1H#; T
j; gaEt}mnmﬁ"'m@—
2 RAR g2 et Lo, £ 3
T3 amss |
A e
(1A%
1 g I
R
188 m*g’g e
" "Bt
! = . o
B
e gﬁ*;éﬂ&uﬁlm*m@“
il S+ e -+
- & “aatin

Fla 011
Oe
L
e

;rl}{'%u
5

aLe et

H

5=
EELR

e

||

PRI RETE

TIKV:

ki

VEEREH

RAkaAAR H
488 | ves R +n e
1

BRk





图2-2  工艺流程图



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、 大气环境质量现状
本次评价收集了柳林县2021年例行监测数据，监测数据见表3-1。

表3-1  柳林县2021年监测数据—览表

监测时间

污染物

PM10
PM2.5
SO2
NO2
O3
CO

柳林县2021年全年

年平均浓度

111

33

23

45

113

1.6

标准值①
70

35

60

40

160

4

占标率（%）

158.57

94.29

38.33

112.50

70.62

40.00

超达标情况

超标

达标

达标

超标

达标

达标

备注：①标准值中PM10、PM2.5、SO2、NO2为年平均；O3为日最大8小时平均；CO为24小时平均

本项目的环境空气质量功能区划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》中的二级标准。根据以上数据可知：2021年柳林县环境空气中PM10年均浓度值为111µɡ/m3，PM2.5年均浓度值为33µɡ/m3，SO2年均浓度值为23µɡ/m3，NO2年均浓度值为45µɡ/m3，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数浓度为113µɡ/m3，CO日均第95百分位数浓度值为1.6mg/m3。六项主要污染物的指标中，PM10占标率158.57%，PM2.5占标率94.29%，NO2占标率112.50%，O3占标率70.62%，SO2占标率38.33%，CO占标率40.00%，表明柳林县2021年环境空气质量不达标。

2、地表水环境质量现状

距离本项目最近的地表水体为厂区东侧25m处的三川河支流锄沟河。距离本项目最近的地表水体为厂区东侧25m处的三川河支流锄沟河。根据吕梁市生态环境局网站发布的2021年1-12月吕梁市地表水水质情况通报，寨东桥断面整体水质情况一般，具体水质情况见表3-2。

表3-2  三川河寨东桥水质情况—览表
1月

2月

3月

4月

5月

6月

冰封

Ⅲ类

Ⅴ类

Ⅴ类

Ⅲ类

劣Ⅴ类

7月

8月

9月

10月

11月

12月

Ⅲ类

Ⅲ类

Ⅴ类

Ⅴ类

Ⅴ类

劣Ⅴ类

3、声环境质量现状

本项目厂区位置分布为两部分，其中：瓦斯处理及燃烧部分位于山西柳林寨崖底煤业有限公司瓦斯抽放泵站东南方向，周边无噪声敏感目标，属于2类声环境功能区，《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准限值：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；蒸汽发电及化水处理位于山西柳林寨崖底煤业有限公司厂区内部东南角，石盘上村位于厂界东南方向20m，敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区标准限值：昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。
本次评价委托山西美锦环保咨询有限公司于2022年8月19日至20日对评价区进行声环境现状监测，在本项目监测布点见图3-1。详细监测结果见表3-3。
表3-3  噪声监测结果—览表

测点编号

昼dB(A)

夜dB(A)

1#（石盘上村）
1#（石盘上村）
08月19日
Leq

44.4

43.1

08月20日
Leq

44.5

44.0

标准值 Leq  dB（A）

55

45

[image: image8.jpg]RAEM S

WA U A

0 10 20 40
[ — |





图3-1  现状监测布点图

根据监测结果，本项目敏感点监测结果达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类声环境功能区标准限值，说明项目所在区域声环境现状质量较好。
4、生态环境现状分析
本项目位于柳林寨崖底煤业有限公司现有场地内，无新增用地且不涉及生态敏感区，根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可以不进行生态现状调查。

	环境保护目标
	1、 大气环境

本项目周边500m范围内的敏感目标为石盘上村，位于本项目东南方向20m。
2、 声环境

厂界周边50m范围内的敏感目标为石盘上村，东南方向20m。

3、 地下水环境
厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目位于柳林泉域内，但不在泉域重点范围内，距离泉域一级保护区13km。
4、 地表水环境

本项目周边最近的地表水为三川河支流锄沟河，位于本项目东侧25m。
5、生态环境

本项目周边无特殊和重要的生态敏感区。

本项目主要环境保护目标见表3-4。
表3-4  主要环境保护目标（环境空气）
名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

E（°）

N（°）

石盘上村
110°59′48.28219″
37°19′50.61397″
村庄

居民

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区

SE
20
续表3-4  主要环境保护目标（地表水、地下水、声环境）

环境

要素

保护对象

保护要求
相对厂址

方位

相对厂界

距离/m

地表水

锄沟河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类

NE
25
地下水

柳林泉域
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
/

/

声环境

厂界周边50m范围内

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
厂址及周边

/

石盘上村

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类

SE

20

生态

植被

保护生态环境，防止水土流失

厂址及周边

/



	污染物排放控制标准
	1、废气
本项目废气为瓦斯燃烧产生的烟气，排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值中新建燃气锅炉。其中：颗粒物：5mg/m3、SO2：35 mg/m3、NOx：50 mg/m3、烟气黑度：林格曼黑度1级。
2、废水

本项目运营期所有废水均循环利用，不外排。生活污水主要为盥洗污水，水质简单直接泼洒用于场地洒水抑尘，职工使用煤矿卫生间；锅炉的排污水以及化水车间浓水排放至煤矿矿井水处理站，处理后综合利用。
3、噪声

施工期：噪声排放执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523—2011）中排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

营运期：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。评价范围内敏感点执行标准中1类声环境功能区标准限值，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。
4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）中相关要求。

危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB189597—2001）及2013修改单中相关要求。

	总量控制指标
	根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发〔2015〕25号）中第三条“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。
根据锅炉烟气的监测结果，废气总量控制因子及指标为：氮氧化物：1.56t/a，烟尘：0.603t/a，SO2：0.335t/a。
根据《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发[2015]25号）文件，第十九条 置换规定：上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目核定主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等主要污染物均需按建设项目核定主要污染物排放总量指标2倍进行削减替代。
本项目为瓦斯气清洁能源建设项目，但2021年柳林县环境空气质量不达标。总量按1:2置换交易，氮氧化物：3.12t/a，烟尘：1.206t/a，二氧化硫：0.67t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目已施工完成，现场无施工期遗留环境问题，现对施工期环境影响进行回顾性分析。据调查施工期主要采取了以下环境措施：

1、施工期废气环境影响因素及保护措施

施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。土石方工程、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，会在近距离内形成局部污染，造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高。
为减轻项目建设对周围环境空气的影响，本项目施工期施工工地的周边及进行了围挡、物料堆放进行了覆盖、土方开挖采取湿法作业、路面进行了硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百"要求。“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”。

2、施工期废水环境影响因素及保护措施

本项目施工废水主要为设备清洗水，施工人员的生活污水，废水水质简单，主要为SS，经临时沉淀池沉淀后用于厂区地面洒水。

3、施工期噪声环境影响因素及保护措施
施工期噪声主要来自于施工期内不同作业的机械产生的噪声和振动，包括机械设备、交通运输、物料装载碰撞及施工人员活动等，其中以机械设备噪声为主。施工期噪声均为间歇性，且随施工作业的停止而消失。施工期采取的噪声环境保护措施如下：
①声源进行控制：采用质量好、噪音低的施工机械和作业车辆。

②根据施工现场情况，对一些强噪声源如混凝土搅拌机、吊车、木工机床、运输车辆行驶路线做出了合理的布局和规划，使其噪声对周围环境的干扰减小到最低程度。

③文明施工，夜间不施工。 
4、施工期固体废物环境影响分析及防治措施

施工期的固体废弃物主要来源于场地平整、建筑施工生产及施工人员日常生活等，均为一般性固体废物。
施工人员的生活垃圾投入垃圾箱（桶）收集，并交由环卫部门统一及时处理；建筑垃圾运至柳林县建筑垃圾堆放场。

采取上述措施后，项目产生的固体废物不会对周围环境产生污染影响。

施工期的环境影响是暂时的，随着项目施工的结束，上述影响已经随之消失。

	运运营期环境影响和保护措施
	一、大气环境

本项目大气污染物主要为瓦斯燃烧产生的废气。瓦斯是清洁能源，燃烧产生的废气主要成分为氮氧化物、二氧化硫及颗粒物。
1、源强核算
本项目产生的大气污染物主要是热能岛系统燃烧瓦斯气后产生的废气，根据建设方提供的瓦斯监测报告，瓦斯主要成分为CH4、N2和O2，属于杂质少、无腐蚀的洁净能源，可以用于瓦斯发电。瓦斯中仅含有极少量的H2S及尘。
根据山西美锦环保咨询服务有限公司对现场运行的热能岛燃烧烟气实际监测值确定本项目污染物排放浓度。监测结果见表4-2。
根据监测结果，经过计算得出本项目实际烟气量及烟尘、NOx的实际产生量见表4-1。其中监测报告中SO2的监测结果低于检出限，检出限为3mg/m3，所以本次按照SO2浓度为3mg/m3计算。
表4-1  大气污染物排放核算结果—览表
排放口编号

项目

核算值

工作时长

核算速率

（kg/h）

总量

（t/a）

折算总量（t/a）
DA001

烟尘

3.1mg/m3
8000

0.058
0.464
0.603
NOx
7.75 mg/m3
8000

0.150
1.2
1.56
SO2
3mg/m3
8000

0.0322
0.2576
0.335
注：总量为核算速率×工作时长，折算总量为总量/工况，本次监测报告工况为77%

（2）输气系统
本项目瓦斯及蒸汽输送系统均全封闭，全程不产生废气，无有毒有害气体排出，正常运行工况下不会对周围大气环境产生影响。
2、大气环境影响分析及评价结论
本项目共有一套瓦斯热能岛燃烧系统，燃烧炉出口的高温烟气进入余热锅炉，将热能传递给水并产生蒸汽，烟气温度降低后再经过低温烟气热能载移装置将温度降低到80℃左右，经引风机排入大气。设置低氮燃烧系统，自主开发的燃烧系统控制软件，采用烟气再循环燃烧的方法，一部分低温烟气在进入燃烧室，降低燃烧温度和氧气浓度，用于调节燃烧温度和控制NOx的排放。确保NOx的排放指标严格控制在50mg/m3。废气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。
本项目运行后，各大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响较小。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。

3、自行监测
根据《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目监测点位、监测项目及监测频率见表4-3。
表4-3  本项目运营期环境监测计划—览表
类别

监测点位置

监测因子

监测频次

执行标准

限值
有组织废气

锅炉排气筒

氮氧化物

每月一次

《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值
50 mg/m3
颗粒物

每年一次

5mg/m3
二氧化硫

每年一次

35 mg/m3
林格曼黑度

每年一次

林格曼黑度1级



	运运营期环境影响和保护措施
	表4-2  烟气监测结果—览表
监测点位

测试

日期

测试

次数

标态

排气量

（Nm3/h）

氧含量（%）

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

烟气黑度（级）

排放

浓度

(mg/m3)

折算

浓度

(mg/m3)

排放

速率

(kg/h)

排放

浓度

(mg/m3)

折算

浓度

(mg/m3)

排放

速率

(kg/h)

排放

浓度

(mg/m3)

折算

浓度

(mg/m3)

排放

速率

(kg/h)

锅炉排放筒

08月

19日

1

21291

5.7

2.6

3.0

0.0554

ND3

ND3

0.0319

7
8
0.149
＜1

2

19916

5.9

3.1

3.6

0.0617

ND3

ND3

0.0299

6
7
0.119
＜1

3

23184

5.9

2.5

2.9

0.0580

ND3

ND3

0.0348

7
8
0.162
＜1

均值

21464

5.8

2.7

3.1

0.0580

ND3

ND3

0.0322

7
8
0.150
＜1

执行标准

----

----

----

5

----

----

35

----

----

50

----

≤1

达标情况

----

----

----

达标

----

----

达标

----

----

达标

----

达标




	期运营期环境影响和保护措施
	二、水环境

本项目废水主要有生活废水、锅炉的排污水、化水车间浓水。
本项目生活污水直接泼洒用于场地洒水抑尘，锅炉的排污水以及化水车间浓水排放至煤矿污水处理站，处理后综合利用。
本项目生活污水主要为盥洗用水，按用水量的80%计算，排水量为1.2m3/d（399.6m3/a），盥洗用水水质简单且水量小，直接泼洒用于场地洒水抑尘，职工使用煤矿卫生间。
本项目锅炉的连续排污设置连续排污扩容器，排放量为10m3/d，化水车间水处理后的浓水依托煤矿矿井水处理站，处理后综合利用，排放量约为78.4m3/d。煤矿矿井水处理站最大处理量为1000m3/d，日常运行处理量为840m3/d。柳林寨崖底煤业有限公司的部分矿井水通过化水车间被处理为软水作为锅炉补水、冷却塔补水。煤矿矿井水处理站的处理负荷将降低，有足够的能力处理化水车间排放的浓水以及锅炉的排污水。

根据上述分析，本项目废水全部回用，不外排。对地表水环境造成影响较小。

三、噪声

1、噪声源强

本项目主要的噪声源为鼓风机及循环风机的运行高频噪音，这些噪声源大多数为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。噪声源源强为75～90dB(A)。项目拟通过采取厂房屏蔽、基础减振、定期维护等噪声防治措施，噪声可削减25～30dB(A)。项目主要设备类比噪声值及相关情况统计见表4-4。

2、噪声环境影响分析及防治措施

本项目所有噪声源均完全建设在厂房内。且瓦斯输送及燃烧部分位于山上，周边人烟稀少，植被丰富，同时对墙体做吸音处理并加装吸声吊顶，对风机进、排风口进行吸音降噪处理。本项目采用EIProN2021噪声预测软件对本项目噪声源的环境影响进行预测，经分析和预测，通过采取墙体隔声、基础减震、室内操作等噪声防治措施后，再经建筑物隔声及有效的距离衰减后，对厂界声环境贡献值较小，厂界噪声预测结果见表4-5。


	表4-4  项目主要噪声源调查清单

序号

构筑物

声源名称

型号

数量/台

声源源强

声源

控制措施

空间相对位置/m

运行

时段

建筑物插入损失/dB(A)

声压级/距声源距离（dB(A)/m）

X

Y

Z

1

热能岛燃烧及余热利用系统

引风机

Y4-73No11D Q41999-47427m3/h N=55kW
1

75/1

进风口消声器、管道外壳阻尼

-151

129

3

330d/a

(24h/d)

35

2

斜槽风机

X01 Q325m3/hN=2.2kW
1

75/1

-152

130

3

330d/a

(24h/d)

35

3

空气压缩机

QW-0.67/8 N=5.5kW
1

75/1

-148

128

3

330d/a

(24h/d)

35

4

热能载移循环泵
KQDP50-12-39 Q12m3/h H39m N2.2kW
1

70/1

隔声罩壳

-148

123

3

330d/a

(24h/d)

35

5

给水泵
DG25-50×7 Q=25m3/h H=350m N55=kW
1

70/1

隔声罩壳

-151

124

3

330d/a

(24h/d)

35

6

发电车间

汽轮机
N3-2.35 额定功率 3000kW
1

80/1

基础减振，墙体吸声

-20

10

1

330d/a

(24h/d)

35

7

发电机
QFK-3-2 额定功率 3000kW V=10.5kV
1

80/1

-19

10

1

330d/a

(24h/d)

35

8

水环式真空泵
2BV/E 5-16 抽气速率 33m3/min
1

70/1

隔声罩壳

-13

11

1

330d/a

(24h/d)

35

9

凝结水泵
3N6 Q=20m3/h H70m N15kW
1

70/1

隔声罩壳

-15

11

1

330d/a

(24h/d)

35

10

循环水泵
300S-19 Q600m3/h H22m N55kW
1

70/1

隔声罩壳

-15

10

1

330d/a

(24h/d)

35

11

化水车间

原水泵
CHM12-4LSW8C

Q=12m3/h H=39.5m N=2.4kW
1

70/1

隔声罩壳

-3

-3

1

330d/a

(24h/d)

35

12

除盐水泵
CHM8-3LSW8C

Q=8m3/h H=27m N=1.1kW
1

70/1

隔声罩壳

-19

-9

1

330d/a

(24h/d)

35

备注，坐标系原点为化水车间东北角



	运营期环境影响和保护措施
	表4-5 噪声预测结果表

预测点

贡献值dB（A）

标准值dB（A）

达标情况

燃烧部分厂界东

20.53

60，50

达标

燃烧部分厂界南

31.35

60，50

达标

燃烧部分厂界西

16.08

60，50

达标

燃烧部分厂界北

0

60，50

达标

发电部分厂界东

0

60，50

达标

发电部分厂界西

17.23

60，50

达标

发电部分厂界南

23.84

60，50

达标

发电部分厂界北

0

60，50

达标

通过采取上述措施后，根据噪声预测结果显示，项目运营期间厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，噪声对外环境影响较小。
3、自行监测

根据《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目监测点位、监测项目及监测频率见表4-6。

表4-6  本项目运营期环境监测计划—览表
类别

监测点位置

监测因子

监测频次

排放标准

限值

噪声

污染源

厂界周边

厂界噪声等效A声级

每季度监测一次，每次1天，昼夜各一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准的要求
昼间：60dB

夜间：50dB

四、固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要有员工产生的生活垃圾；过滤器产生的废滤网；设备维修产生的废棉纱、废矿物油及废油桶。 

1、员工产生的生活垃圾S1

生活垃圾年产生量按G=K·N计算，

式中：G-生活垃圾产量（kg/d）；

K-人均排放系数（kg/人.天）；

N-人口数（人）。

依照我国生活污染物排放系数，取K=0.5kg/人·天，项目有职工30人，年工作日以333天计，则生活垃圾的产生量为5t/a。环评要求建设方设置垃圾箱收集生活垃圾，与寨崖底煤矿生活垃圾统一收集后，由当地环卫部门统一处理，不会对周围环境造成大的影响。

2、废滤网，废棉纱
本项目瓦斯过滤器除去瓦斯气中的杂质产生废滤网，滤网一般2～3年更换一次，通过类比同类型项目，废滤网产生量约为2kg/a，属于一般固废，定期由厂家回收。

3、危险废物

本项目维修过程产生的危险废物主要为：废棉纱、废机油、废油桶。这些危险废物暂存于项目新建的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。危险废物暂存间位于化水车间西南侧，面积为30m2。
（1）废棉纱

本项目设备维修过程会产生废棉纱。由于废棉纱上含有废矿物油，属于危险废物。按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的废油桶类别为HW08废矿物油与含矿物油废物。废物代码为900-249-08。

（2）废机油
设备维护过程废机油产生量为0.2t/a（平时以添加新油为主，一年维护一次，每次每台更换机油量约200kg）。属于危险废物。废矿物油暂存于危废间后交由资质单位合理处置。按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的废矿物油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物。废物代码为900-214-08。

（3）废油桶

本项目设备维修过程及生产过程会产生废油桶。由于废油桶上含有废矿物油，属于危险废物。按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的废油桶类别为HW08，900-249-08。
表4-7  项目危险废物汇总表

序号

产生环节

名称

属性

有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

年度产生量（t/a）

贮存方式

处置方式

去向、利用或处置量（t/a）

环境管理要求

1

设备维护

废机油

危险废物

HW08废矿物油与含矿物油废物

固态

T，I

0.2

桶装
委托有资质单位处理

0.2

暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置

2

废棉纱

液态

T，I

0.1

桶装

0.1

3

废油桶

固态

T，I

1个

/

1个

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）中的规定，环评对本工程中危险废物的贮存、管理提出以下要求：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容：应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

③设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

⑤堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

⑥衬里放在一个基础底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里：危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。

⑧危险废物堆要关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。

⑨产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里：不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内。

⑩总贮存量不超300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。

危险废物储存和转运过程中的要求：
①盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签；

②厂内由专人负责将危险废物分类收集后，由专人负责运送，每天按时间（上午10:00-11:00，下午4:00-5:00）和路线（生产区-危废暂存间)用专用工具密闭运送至危废暂存间；

③危险废物暂存间不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

④必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；

⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑥危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

⑦在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门；

建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

本项目各类固体废物收集处理处置情况符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订版）要求，可确保项目各类固体废物100%处置，对周边环境无影响。

此外，厂内危废临时贮存应采取注意：

①对危废从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强危废运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

②加强危废规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境环境保护目标。

危废暂存间的防渗要求：
①使用强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P8的抗渗混凝土，厚度不小于250mm，抗渗混凝土的渗透系数小于10-7cm/s（防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s黏土层的防渗性能）。

②危废间地面应涂刷环氧漆，厚度不小于2.0mm，保证渗透系数不小于10-10cm/s。

危废暂存间管理规定

①危废暂存间必须派专人管理，其他人未经允许不得入内。

②危废暂存间不得存放除危险废弃物以外的其他废弃物。

③当危险废物存放到一定数量，管理人员应及时通知负责人办理相关手续，送往有资质单位处理。

④产废部门应按《废弃物管理规定》及时收集危险废物，送至危废暂存间集中存放。

⑤各产废部门产生的危险废弃物每次送入危废暂存间必须进行统计，危险废物暂存间管理人员经核定无误后方可入库并签字确认，并登记在《固废/危废收集、存放表》上。

⑥不同类别的危险废物应分别堆放，并在存放区分别标明危险废物名称，不得混放。

⑦危废暂存间管理人员须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、类别、产废部门、数量、入库日期、废弃物处理日期及处理商等，每年汇总一次。

⑧危险废弃物暂存期间，主管部门应定期进行检查，防止泄漏事故发生。

⑨危险废物暂存间管理人员必须定期对危险废物包装及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑩危险废物暂存间内所有警示标识应确保无损坏、丢失等情况，如有损坏或丢失管理人员应及时上报。

[image: image9.jpg]E®
(HWOE





废矿物油
[image: image10.jpg]fe e R E TR

A

EFE

(HWO08)





废手套
[image: image11.jpg]fE e I M E 7R b
A f& B 3¢ 31 ’

—_— L B WAK, LI
BEER L hewmnps.

% it 4%
(HWO08 ) REWHE BHiEHE BRAEE





废油桶
[image: image12.jpg]R~:40x40cm #4#EEHR

e EY—EY Wil

EERH: THHE fER R
WEZR: T

/\

BRIER: B, HEAFEL3|
ke L SR

\ HAFWIFUL
R FREAN, RERK N E % 7
%, FRIEMES

B

Mok

B BRA:
R HE: £FH:

B E H





废矿物油
[image: image13.jpg]Cvr =)
Yon 3

R<:40x40cm  #HRL4EIR

| mRED—20RY (FE) |

rRAS

B M
L
:::::
miE BA
ik s £PEM




废手套
[image: image14.jpg]febe B — Bt

ERER: St Sl

REHE: OBRRY; Qe ARLAFBS BT
Aa%; OFSAK, RERAEHR.

eices]

B

ikt -

M.

HER:





废油桶
备注：明黄色标识贴于分区墙上，橘黄色标识贴于危险废物上，
综上所述，本项目固废贮存和处置措施合理可行，能够确保固废全部合理处置，不产生二次污染。
4、土壤及地下水影响分析

（1）污染源、污染途径

本项目地下水和土壤的污染源为危废暂存间。危废暂存间污染物类型为废机油。非正常工况下危废暂存间防渗层破损，在废机油泄漏的条件下，泄漏物可能沿缝隙入渗进入土壤，进而可能污染地下水。

（2）地下水、土壤污染防治措施

严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求建设危险废物暂存间，并完善危废暂存间的维护制度，建立巡检制度，定期检查裙角等设施，发现有损坏可能或异常，及时修复处理，从源头上预防对地下水和土壤造成污染。

5、分区防渗

根据项目特点，本项目运营期对地下水环境影响主要对象是浅层地下水和土壤，评价要求建设单位对厂区进行分区防渗措施。

本项目废机油，属于地下水、土壤污染源，废机油属于危险废物暂存于危废暂存间内。 

根据《地下水污染源防渗技术指南（试行）》，评价要求建设单位采取如下污染防治措施及防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

表4-8  分区防渗方案一览表

区域
类别
防渗技术要求
发电机组、水池底部
一般防渗区
基础防渗处理，应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，≤10-7cm/s。
厂内道路
简单防渗区
一般地面硬化
维修车间、危险废物暂存间
重点防渗
基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，（渗透系数≤10-10cm/s）
在采取以上严格的环保措施后，基本不会对地下水、土壤产生影响。
6、环境风险影响和保护分析

环境风险评价的目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（1）风险源调查

项目生产过程中涉及的风险物质为瓦斯、机油、废机油。

（2）风险源分布

本项目利用的瓦斯为抽采瓦斯，不设置瓦斯储罐，厂区内无瓦斯储存设施。瓦斯主要为管道内的在线流量。废机油位于危废暂存间。

（3）影响途径

1）瓦斯泄漏

瓦斯泄漏之后，由于条件的不同所发生的事故共分为三种类型：

①排放后立即燃烧，形成喷射火焰；

②排放后不立即燃烧而是推迟燃烧，形成闪烁火焰或爆炸；

③排放后不燃烧，形成环境污染。

第一种事故类型最终结果无论对人还是对物的危险是最大的，也是最不希望发生的。第二种事故类型若瓦斯输气管线发生泄漏，气体没有立即燃烧，而是推迟燃烧，形成闪烁火焰的情况外，还会发生爆炸，爆炸带来的危害比闪烁更大，所以在该条件下只考虑发生爆炸的情况，第三种事故类型因泄漏排放的瓦斯主要成分是甲烷，对环境污染不严重。

2）机油、废机油泄漏
机油、废机油泄漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到油品的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的废油，土壤层吸附的废油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的废机油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即使污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

本项目机油暂存于维修车间、废机油暂存于煤矿危废暂存间，维修车间、危废暂存间周围设置有围堰，渗漏的少量废油由于围堰的保护作用，积聚在围堰内，定期将其清理出来，交由有资质单位处置。基本不会对地下水造成影响。

（4）环境风险防范措施

1）瓦斯泄漏防范措施

本项目输送距离短，并有专人管理瓦斯的输送，发生问题通过采取及时通知寨崖底煤矿瓦斯抽采站停止供气，可以最大限度的预防风险事故的发生。为防止危害事故发生，本项目应采取的防治措施有：

①按《输气管道工程设计技术规范》中的规定，瓦斯气集输管线设置自动截断阀。选用密闭性能良好的阀门，保证可拆连接部位的密封性能；管线选材上要选址加有抗性酸性介质并耐压的直缝高频电阻焊钢管；管线防腐采用三层PE复合结构作为管线的外防腐层，并用外加电流阴极保护相结合的方法；对管壁厚度低于规定要求管段及时更换，消除爆管隐患。严格对本项目的输气管线进行检查、完善，保证电站安全稳定运行。

对人员出入频繁地段得到明管加修防护廊道并树立明显防火标志，其发生事故的概率很低，且危害后果不大，相应的环境风险也是较低的，属于可接受范围。

②为防止输气管线中凝液杂质的积结，站内要设清管收、发送装置，定期进行通管，保护管线的正常运行，集输管道沿线设置永久性标志；防火防爆区域设置明显的禁火标志。

定期检验输气系统的安全截止阀和泄压放空阀；定期进行瓦斯气泄漏检验，及时消除事故隐患。

制定以防为主的应急机构，事故发生实行统一指挥，首先要第一时间通知抽采站关停送气阀门，及时排空管线内瓦斯，以防爆炸。

③发电站要制定以防为主的应急机构和应急预案，要对工作人员进行安全教育培训；事故发生实行统一指挥，明确职责，严防事故的发生。

2）机油、废机油泄漏防范措施

①维修车间、煤矿危废暂存间设置事故照明、安全疏散指示标志；

②凡容易发生事故或危及生命安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均按标准设置各种安全获救标志；

③凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按标准涂安全色；

④地面进行防渗并设置围堰，防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

⑤设置全视频监控系统。

（5）分析结论

本项目的建设不可避免会存在一定的环境风险，建设单位应做到环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施。只有这样，才能有效降低风险事故发生概率。综上所述，本项目的环境风险是可接受的。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	G1
	烟尘、氮氧化物、二氧化硫
	设置低氮燃烧系统，用于调节燃烧温度和控制NOx的排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

	地表水环境
	员工生活W1
	SS
	生活污水水质简单且水量少，直接泼洒用于场地洒水抑尘
	/

	
	锅炉的排污水，化水车间浓水W2
	SS
	排放至煤矿污水处理站，处理后综合利用
	

	声环境
	发电机组Z1、水泵Z2、风机Z3
	Leq（A）
	选用高效、低噪音设备，采取基础减振措施，风机进出口安装消声器
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	不涉及

	固体废物
	职工生活垃圾设垃圾桶统一收集后，定期交由环卫队清理；

一般工业固体废物废滤网、废滤芯返回厂家回收利用；

危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目发电机组、水池底部为一般防渗区，其他为简单防渗区。发电机组、水池底部防渗技术应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，同时≤10-7cm/s。其他区域采用一般地面硬化，维修车间、危险废物暂存间为重点防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，（渗透系数≤10-10cm/s）

	生态保护措施
	加强站内及周边绿化改善和美化站区内外的环境

	环境风险

防范措施
	1、按《输气管道工程设计技术规范》中的规定，瓦斯气集输管线设置自动截断阀。选用密闭性能良好的阀门，保证可拆连接部位的密封性能；管线选材上要选址加有抗性酸性介质并耐压的直缝高频电阻焊钢管；管线防腐采用三层PE复合结构作为管线的外防腐层，并用外加电流阴极保护相结合的方法；对管壁厚度低于规定要求管段及时更换，消除爆管隐患。严格对本项目的输气管线进行检查、完善，保证电站安全稳定运行；

2、为防止输气管线中凝液杂质的积结，站内要设清管收、发送装置，定期进行通管，保护管线的正常运行，集输管道沿线设置永久性标志；防火防爆区域设置明显的禁火标志。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

（1）认真贯彻执行《环保法》，实行清洁生产，把环保工作落到实处；

（2）谁主管，谁负责，责任到人，分级管理；

（3）对环保设备定期保养，发现问题立即处理，保证运行率90%以上；

（4）建立环保设施台账，认真做运行记录。

2、环境监测

评价要求项目业主应委托有资质的监测单位按照监测计划定期进行监测。

3、环境信息公开和报告内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（原环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。


六、结论

	山西柳林寨崖底煤业有限公司瓦斯发电3MW低浓度瓦斯发电（自发自用）项目符合国家产业政策。正常运营后产生的废气、废水、噪声、固废等采取合理有效的治理措施后均可达标排放，对周围环境影响较小。建设单位需严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，切实履行实施本评价所提出的环保对策与建议，保证做到污染物达标排放，同时加强管理。从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	                  项目

分类 
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	烟尘
	
	
	
	1.206t/a
	
	1.206t/a
	+1.206t/a

	
	氮氧化物
	
	
	
	3.12t/a
	
	3.12t/a
	+3.12t/a

	
	二氧化硫
	
	
	
	0.67t/a
	
	0.67t/a
	+0.67t/a

	废水
	/
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	
	
	
	

	
	废滤网
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	废机油
	
	
	
	
	
	
	

	
	废棉纱
	
	
	
	
	
	
	

	
	废油桶
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图
附图1：项目地理位置图

附图2：吕梁市生态环境单元管控图

附图3：平面布置图

附图4：柳林县生态经济分区图

附图5：柳林县生态功能分区图

附图6：柳林泉域保护图

附图7：柳林县集中供水水源地分布图

附图8：柳林县地表水系图

附图9：环境保护目标图
附件
附件1：项目编制委托书

附件2：项目备案表

附件3：项目营业执照
附件4：行政处罚决定书及交款证明
附件5：瓦斯成分分析
附件6：监测报告
附件7：污染物排放总量核定意见
附件8：专家意见
[image: image15.jpg]e

e
B

ERANAZ LS
S nich

% 2n s
e TRy

T e e
o =
{ |

4 TS
e gz

RIS

TR H a2 fr B




[image: image1.jpg]G | BN G R DR I 3R

HEIXIH & L Py IR ZE 22 O B R A eI SMWAIRIR S Bl ke (AR EA) TiH
FETITH 255 41--087 K S & |, e BES=
NI 50 M A0 SC R 2 &+

— BREAIFER

BALERR (FRE)

gL (s RS

FERFEAN (FF)

—. GBI 7

AR () | T

@m—it {5 Y D 140105MA01@7\7>F@21Q‘\“ é@i

pA el ‘\\3‘770 ‘i‘i‘ \\\‘ ‘j

. _;?9 i

=, FEHARBR ”£;w¢”f

1. gwdil E4F A
W 44 HEOV A& E s FE 5 (E Hdms B
Z 2017035140352014146007000730 BHO11012 é%%ﬁ%%

NS N

2. FEIRHI A
44 THEREGHNE (5 Homs BF
F i R 42X BH057187 P };ﬁ\




[image: image16.jpg]SRDESHMREERATE

30°074k

8

007t

38

307073k

T T T T T
110° 30' 0" % HLA 0" 111° 30" 0" % Hz* 00" HK 12° 30' 0% %

e

PN

Wil )
o~ LML Y e D |
190 300074 11 0074 (IR 127 00" 12 90074
!

—ooan [ Rt
e it O s G
£ =i [R AL — R R 1:800,000

(e
?f}iﬁ 0 5 10 20 u;m

ME 2 EFFRERATE





[image: image17.jpg]T
e

Hufle S P
S T

R
- BB E L
AR I
#
A ErEso

010 20 40

HE3 AR




[image: image18.jpg]N

s

s s

s e sk

N

N

5N

10N

i

km

I
— 0 R
— SR

350N

SNSRI

I AR IEFFRIX

| AR ARG XA EFHR X

| BB SR — 2R 1X R IX

1 CcHps s (R AR T A R (UL 418 3-1)
TR EITFRIX

IEABIMART R R R X

11 A- ISR A X A At X

1L A-2BIBR AR R 2 R A AR T IX
1184 s TR Vel S BRI |2 R

TUB-VEUIH YA L08R/ LS i | S 3 X
1UB-2 AR i Rl e S 2835 X

LT R IX

TIABIARE ) [ 221X

TITA- VIR LLIT S T A B S 2R X
IV )RR
IV AR 1

AP A L IX
IV CHbk i B BT AL X
TVC- i | R AT ol T/ AR X

Le3seT

Lesen Leasoe Lueso0s

LeSSET fezes e

4N

SN

s

N

sy
s
N
N




附图4  柳林县生态经济分区图
[image: image19.jpg]ELeN

IPISON

00N

masoN

ITUON

FPIseN

ar0eN |

amsoN

nesseE 1eawTE noasrE nesore nesSTE MUV0E neseE

2

| BREEREEE SRR AN

BT AT L AT ‘
B0 ammaA A LRI N —T‘%?(‘m
T A BRSPS T

BB A LA

B Il TRBUERMTRS A SRR E

B om0 Rk AT R R
£ SO CRRRE A NK B oo
KN HREEAS AR AT S

1030E, HI00E HE4STE n0sorE nesSTE nrorE nresoeE

HE S MBS XE

37400N

3TN

37300N

o amasoN

o 0N

TSN

300N

sTseN




[image: image20.jpg]i

[® & wan [ et
[ ] fi#h
[= = =] s
2] an | R
L BT
[ mowsz [ o

B 6

T B SR AR AL E





[image: image21.jpg]37°300"

37°200"

37°100"

110‘;10'0"

110°50'0"
1

111°00"

Btk E & s F AR IE > 16

|
I
37°400"

L /
" .,
y e \ 5 & i
5 | Nf Y 4
P A 1 e KiEM
“T\\‘/\‘r r«’\-\{ | Bens sgpe S V\, s SHEEEHE
N st © BEEEH
‘ * 7
| EEire S = ME
‘ SHA
| e B 5
1 25 B
| | 1:250000
| ! o 25 5 15
1 m
1 1
110°40'0" 110°500" 111°0'0"

WE 7 kB HKAKEN ST E




[image: image22.jpg]



附图8  柳林县地表水系图
[image: image23.jpg]o PSR EirE






附件1：项目委托书
[image: image24.jpg]R

L7 e AR R AR IR F
WIE (FEARKEMERERFE) I (FEAR KM ER
BTN E) WA XA, REAREMAE (LBHREE
RN A R E SMW RIRERAT x & (BExEA) WE)
it TME, AEREEE S AT,

2N R A A

2022 % 7 A 30 H




附件2：项目备案表
[image: image25.jpg]748 Ak B F 0 H & Rk

W E S, 2109-141125-89-01-856242

W H & %wm%mm%ﬁ%ﬁﬁ%aﬁ?? e BEHEA: LR M R R AT
BB EE G A{ERCE:  91141125MA0LIBSUIU
B C S HEERSHRE.  RELL
HRFTRE.  20214E10H g W BHHR: ©$703.575 0 (P EARE10005550
, @%%@%wo@? AT IR
2703. 5376, HABOTITE
ﬁm%@%& i .
W (RO B G R R (EEsWTs  MAMRENE: G S oAl LR
L e : i, ERAEI007TE. Wik —EILKE L
g2y . (MUREVEGENFRTENE (EFRRREER B 2 doown B
: & AR ,ﬁwmmg@@%@ﬁ

4% M LA LRI REREREREENE (U
g \REUA 2588 ) HEMERMER.






附件3：项目营业执照
[image: image26]

附件4：行政处罚决定书及交款证明
[image: image27.jpg]1T SIRE B

BAFR F (2022) 63 F

Ly G A T i AR RN B
G—H & ERANRG: 91141125MAOLIBBULU
Sodk: AREPRRERD & LA
REA: THFH
— . EER R A I REE RS STEAEFRBRIA R A

(WFE) BRAMTHR
2022 4 11 A 16 H, B o A A TR R A AR A R A

R BlHbAT T 4o, RIURAE KM T DA i AT 4 :

P B R A I F T Lo

Bt LRATARRT CEINEL RS 200
i) B+ KRR,

7 F 2022 % 11 A 28 HOL (AAKAR IS CFFE)
La%) (BMFA CF) &% (2022) 63 9) s Al
AACHATIRE . ST AR, REE 2022 F 12 A8 EH
R B A AR AT EE R, A R EMIR, A4 44 8 ik
FOEER.

- = (TEALSIROMRIE, ARIERATH R

M




[image: image28.jpg]I (b 1 A R T TR ) B =+ — %8
M, RATF 20224 11 A 17T BEET (A BB AT
Ak H) (BMIHRbEKT (2022) 83F) . 1 4R/ Bl 3L
B iR, % @R, BRA 2022 F 11 A 25 B
6 DU 5 e R R AR B AL BLEL B AT T

FH&@Jthm#zag)rﬁammza&i@aﬁ
Folk S, oA A TR, &EJ%&B&'N%&WQ‘J 3%
w4t 5 K.

I R A AL ERTHEA

B5: 351901667010996 (& iEAEEHA A AR SR 51 30O

FF AT BEARAT B ROATELH

=, EFi!ﬁK!i)‘Li%‘&ﬁﬁﬂﬁi’Mﬁ%@ﬂ)Wﬁ

WARALFRE, ﬂ&l&iﬂ*ﬁtﬁé&i%iﬂﬂﬁﬂ—
EPWR%HEJE*WA&RHEH‘HM#&AR&H**!
W, wTEARMA A EE AR EARERER. BFAT R
Bk E R R, THLARATRENHAT. i
FE RN, FRRAKFL, IFRTARAREN,
& Bk A REIRBHIRAT

BEA: B Al BiE: 0358-4011357
W d: WHEFRARFARE BLEUETE: 033300





[image: image29.jpg]NO. 538

TERRRITRGE % A [ BB 161671603699099089

108 ,
20224 '2”2,” -I'”-‘/}\ ’,,’,- | l()(ﬁ_)H()(lX()\Kl»Te\ll'];].,
B B BE I A 1445 I 2]
J140501 6980080000041 3

A e T )
7 [351901667010996

THRHRAT I AT R 2 5] SR AT
(/55 ¥ 190, 000. 00

SEIES 5 1104644728952

i & PEAEER %

FTEIH 5 - 140698008002

TTEDHLE : 4245 11 P4 4 Ak

1TEIK 5 162325103






附件5：瓦斯成分分析

[image: image30.jpg]W 788 R TV T 486 03 O

v ./_-l: Q)
W IR T ER
55 )@%&%\%@;\ E2H S22 W
| Soa@Y10? | oBY102 | oBY10? | oBY10? | oBY102 | oBY10? | oBYI0? | oB)y10? o(B)/10”
EFTETRE I % 5 —
@ﬁﬁm N 0O, N, CH,4 CO, H,S C;3Hg CiHyp (ETH) C.Hy (#TH) ‘f—t—'E "L/ﬁ&
W2015-0221 ; 1&% 4 18.76 68.82 3.31 0.06 <0.000035 / / / /
W2015-0222 :a:IEE 15.71 5857 1735 0.11 <0.000035 / / / /






附件6：监测报告
[image: image31.jpg]180412050895
BAMENUE02A 2R

W& 45 MIHB2022081704

oW W

L%

Wi H & FK: L1 78 7 0T R R A PR 28 ]
ZIE A
BALEAL: L 7 5 AGHT R YRR 54 BR 22





[image: image32.jpg]P Lz

1. A R RMR B AN, BEER, REH. #E Gt %
FIH.

2. KRETRARRIAGE A, F4E R RIMERS (CMA) TR
3. SIS EA B, NTEmRiRkEz B+ E B A mB AL RS
g, FRHEIRE R, @A TR,

4, EREBMBHTRGE, BHTXRERQRRERFBI SR, &
BRI R B 0 45 SR I T R 7 R LR, AR SRR3R
f£.

5. AR UM AR S5 T, X FHRE RFTRN AR R
e LA S R — VR R, R ARIAE T2 B ANARE T AT
6. AfRERAGRBMMAE, FEEH. TEATHEE.

7. EEREHRER R AEMA SRS+ R E A, EAE, B
FREAE.

Wi PG E IR G W IR A IR AH
Hi%: 0351-5296398

fEH: 0351-5296398

HR4%m: 030400

Hipk: EREREEM TS L X



[image: image33.jpg]W OB & e WTEENERRERBAE RA R EGR
WA f B A TR
wmEmE N ENA

e B L
# B 4@”7%)
# e A /\



[image: image34.jpg]— EERR ...
=, BWARE ...

M. B ...
i BEW R R ARE
5.1 WWAR ..
5.2 BWTTE: ..
5.3 MRS . .

.........................................

L ] bt R AP,

5.5 WP W ..
AN BRER ...

6.1 EEEREESMRER .o

6.2 MBS

B o s v w5 o R R O S

[ &~A_ =)



[image: image35.jpg]LT LRI RE IR S AR A 45 %S MIHB2022081704

—. fEFRIR

=\ FEE NG BRI A RA RS, LAERMREARSARS
FF 2022 45 08 A 19 HZE 20 HxHZA#T T ZHEHN, WHREWT:

=, BWAE
AWM., SAr. TE RAR AR 2-1.
#21  WWKR. AR TIH. Bk—KE

g RIS Hunt 5 ERIIE A BT E JERIESPN

ZRILH. BAKD. B |
o | BB | QIIEN0S-I6TIA0 | it | k. R W —x,

EA B R iy 3 IR
5
02| M FHU B bAt I8 A;%Qﬁm

=, W RPATHRE

15 G HEBAT B LR 3-1.
®31 BRYHBHITRE KR

. Hegfa :
5 R 3 gy HegokEE | Hogol R
o iéﬁg B PAT PRI A oo
SR 5mg/m’

ZEAER | CHRIPKATS R HE ORI ) 35mg/m’
TLiER Y 15.0 DB14/1929-2019

TS RE 3 PRAHR P PR UEPRAE <1%
AED 50mg/m’
(PR AT o
3 2N b ) 55dB(A)
o Led | GB3096-2008 ity 1 h7AEl | A
45 dB(A)

M. H oL
AWM IEEFRAS . A% BEIR 4-1.

FIW FKTH



[image: image36.jpg]176 AR IR S A IR A R A5G MIHB2022081704
£l RBHR-HE
RS HERRA BRI R
22081704Q(K)01~03 EEN JEfE ©47mm 8

. W R ARIE

WEFRLE GREENRREEMNE) GFR (2006) 114 5). (3F
0 R B B R SU) (LT 630-2011) B e, BA A il £7%
P HEAT IR B .

1. WSTAESE N RIS IYI, HERHFFHE L.

2. WAMIEF AR e B R AT AR AT i%, 3 B 1L T4 T
B R BN RE .

3. WU (B A an i B TR . R A ELEER AOWPY, B3
SRREAY L E MEMIRT . JEIHAT T AR

4. SEU S SRR SRR, AR MR I R

5. T {REFTRAERRE R B R, I BT AR, ERE
FI%,ﬁﬁ%%%@ﬁ%ﬁm&%ﬁﬁwﬁﬁ\ﬁﬁﬁﬁo

6. STHEMBIRBAT =K =H

5.1 BRA R
W R ERES MR 5-1.
# 51 WA 7 B RAES — YR
FREN T PR =g Rl
ERES MJ2018016 MJ2018027 MJ2018010
AR XU 5 gl BN
ERES MJ2019008 RS MJ2018022
5.2 M 75 ¥k

FRETE, KR, AW KRS IR 5-2.

#F2W HTH

&1

#

4%



[image: image37.jpg]WG MRS B IR AR 4k 45 MIHB2022081704

£52  WATHRE

| M | WSOTR | SRR al, iy
(T RIS, (KRR ,
ey milE W) HIsse2017 | L OmEM
" (ERTE RIS, — AR
s | B CEEERAU | s mshABARIE) HI 572017 Img/m’
o | FEDE WEARE) s RPN
- S 4 3
B | (HITSOT200D | g s ik H) 6932014 | ™8™
(T T R R
o o Hh AR R )
HJ/T 398-2007
: S EH R AR
02 | B | FHRA GB 3096-2008
5.3 ML 2R

WA A SR 2t T BRI TR, R ELZER RO, I {3 R AR DL

% 5-3~FK 5-4,
#£53  REUS—MR

W | BWRE | BERRUE | RBHES | GBEAEE | OO
SO, f& /45
(0~1500) mg/m’;
NOIBE: | LTEERA

Wk, | YQ3000-D BRI 3|5 ;
AR | Tem | Eme — R mg'/m wﬁmn#_ﬁy&
B AL PN CO tha: HIRAF
(0~5000)mg/m’; | 2023.05.29
JHA R
(10~100) L/min
WP A IS
2 HS6288E £ 11k ;
e P PRI 3 MIHB-XC-072 | (30~135)dB(A) Ly
P 2022.12.19
£54 OB —EER
AR Wl 5 5 g _ | REARHERRIT
5 P AL RS e 2 i BB AR ERO
R T
e ; AUWI20D +73 SRR A
ES SR B —RF MIHB-FX-047 0.01mg~42g ERAT
2022.10.12

WS e M A SR I HEAT T R, RHERUE R 5-5~3K 5-T;

FIMW HTH



[image: image38.jpg]PSRRI B IR AR 45 45 MIHB2022081704
*£55 ﬁ?ﬂ%ﬁﬁlﬁiﬁﬂ&%ﬁ%ﬁ&?&%%—'ﬁ%
PR RS EE HXFRE
&%& 'ﬁ(%& (L/ll‘lll'l) i‘—‘_\_ﬁi (%) jﬁ% &?&
= ®5 | | maE | min) | gwn| mas | O | BR
YQ3000-D 20.46 | 20.52 20 2.3 2.6 &
RS
& ) il MJHB-XC-089 | 30.90 | 30.84 30 3.0 2.8 £5.0 &%
L 4099 | 40.92 40 25 23 &k
#* 5-6 ﬁz&%&ﬁﬂﬁm&%&ﬁi&&%%—ﬁﬁ
RHEWR BE Bz
{88 {88 | Bt | AR (mg/m*) bR B (%) | K
LA S g | WE | e [ BE | B | (mgm | BW B | (%) | &R
il J& il J&
L1815
¥Q3000D | SO: | fiog5 | 1 | B 1 B Gk
RORUTE 80414
-XC | NO 34 33 34.1 03 | 32 | £5.0 | B
@E‘éz) s co L??;ZS 39 | 41 40 25 | 25 &
08004 = ; H
* 5-7 g 7 P AR R T S R
B H] LA -
BN | gmes | BN | W | Wwn | WRE el
H# Rl | RedfE | BedE(E | BoEE dB(A) g S
dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A)
8.19 HS6288E 93.9 94.0 93.9 94.0 94.0+0.5 it
I REME AT
8.20 (MJHB-XC-072) 94.1 94.0 93.9 94.0 94.0+0.5 At
5.4 S RIS HE
S 2 R HE WK 5-8.
#*5-8 W AR ER R R Gt g — R
o it 3k 7
AT E ERER | SRR | SREERRR FIPRHE | #E m/v
%5 (g) (g ¥ EL (mg/m*)
" KB2208170
TR 4QK)O1 20.17534 20.17552 1267.7 0.00018 0.14
- AN it HET R
RiERe 1B 10%
G HEER

BAaT FKTH

fr 2 AN ‘/

F

\&



[image: image39.jpg]WP R R G HWIRS AR AF &4 MIHB2022081704

5.5 BEg T

W SRR A 7= T W3R 5-9.
®59  WREIEAF TR

B
B
Bt & BRI (MW/h) EFRAREAES (MW/h) A (%)
2022-08-19 3 23 77
2R 59 IWMRS T — Wk
AR
B
B RS (Nm?/h) LR (Nm?/h) HHF (%)
2022-08-19 1500 1150 77
N BgE R
6.1 [ 52 V5 el | M M 45 R

6.1.1 Q33.6/1050-16-7.5/400 L34 4 s Il 45 5
Q33.6/1050-16-7.5/400 FL &R Ml SR B LA 6-1;
Q33.6/1050-16-7.5/400 FLIHf 4 4 W W 00 45 51 3% 6-1.

He Ty

¢=1.40m
Pomcd
&

L YT |

L L— ]l

B e6-1  Q33.6/1050-16-7.5/400 FLIT4R Y WM f AL & &

BSW #TH





[image: image40.jpg]I E SRR ERRESERAT R4 %S MIHB2022081704
* 6-1 Q33.6/1050-16-7.5/400 FLIARY M S5 R

) R 0127 REY L
g | w |k | S | mam B
oy e e A O mpr
? (Nm*/h) 2 Hei HE HE HEIK Eiie -4 HER Hi e | #m | @®

wE B HE wREE WwE W R W | %

(mgm?) | (mgmd) | Gegh) | mym) | (mgm’) | Gem) | (mgm’) | mgm)| Geh
1 21291 57 2.6 3.0 0.0554 ND3 ND3 0.0319 7 8 0.149 =]

iaip| 08 A
e | 19 B 2 19916 59 3.1 3.6 0.0617 ND3 ND3 0.0299 6 7, 0.119 <
3 23184 59 25 2.9 0.0580 ND3 ND3 0.0348 7 8 0.162 <1
HE 21464 5.8 2 31 0.0580 ND3 ND3 0.0322 7 8 0.150 <1
PATIRAE 5 35 50 <1
EERER s AR AR AR bR
F6W HTH





[image: image41.jpg]WA RG WIS B IRA R

R 405 MIHB2022081704

6.2 B IS5 R

MR M AL L 6-2; B SRR 6-2.

* 62 FRIE R S W S Rk

B dB(A) % dB(A)
W RS
1# CR#t EAD 1# CR#EAD

08 A
g | Lea 44.4 43.1
08 A
20g | Le 445 44.0
PRUEME Leq

dB (A) - "

P

AN S

R

R

AR W R AL

Bl6-2  PRUTHR A M s AL &

AR R

UFZEH

WIW FTIH



[image: image42.jpg]iﬁﬁggiﬁfwm7ﬂlﬁﬁ[ \‘ﬂi,

ﬂ:l’:%vfr 180412050895

AR m%%ﬁ%ﬁ@rﬁlﬂﬁ%ﬁlﬁ’\:}

Mk : 3% @%%EEHTE%L[Z

2H%, %mﬁ&ﬂ%l%ﬁiéﬁ TR 69 2
KA, TTHE, ToAbms i A RA AR 3 -
BAAR, BAGE TR SIRT AR E A SN

A4 Ay AU T AILAE S HA R

R i

@

180412050895

NG D% ﬂ A glayia]
e 1. rj ﬁ g\&;w%ﬁ ::J%ﬁ aﬁ%%‘ affzﬁ i 131)%}\ m%ggﬁgﬁﬁ%mmmg





附件7：污染物排放总量核定意见
[image: image43.jpg]BT TR R R ()

WEIeE (2023) 10 &

BT A S ERBE SR I 53 )
KT “LUTG IR ERReE L AR 23 W) 3MW
KRB TLT R (A% B M) BiH” 54
HER m R AR e B UL

LA REE RE L HRAF -

RREl R AATLUAMMHEZ RELARA F
MWREERHT X (BEXBER) ENYIE) k%,
RECLALHA RGBT TELTEEZE AL ERLE
BEAEY (BHRE 215225 5) , 2#%, #EU
TZEEMNL:

— ZELBEWAEERELARALE MW KK E
Riff s (BEXER) EXEREMHERLERTA
W1, 206t/a, Z A MA:0.67t/a, AL :3. 12t/a.

AR R e EmERER: RE (LTS
ARERFPTEXMEETEFEDHEREELE S ENE
Ak (2015025 5) XHEX, BELEHFKEFR, A
T ERAR AN F KWL R KKRE RS & E K





[image: image44.jpg]B RIR TR+ B A 3. 12t/a (EH LA

1:1) °




[image: image45.jpg]——

>

.w_\... ,Ctum.w»
|1 €T PN ly €207 (5
x m,... LS M AR Z
.... v N ‘ " .
§ . . &= =Sy
21 \dZ. &= 902 ‘T 19°0 19
N & . %,.:.. >4
A../'t..xw..u\.‘.\w
Z1 ¢ 0Y 907 "1 G L9 "0 ge | g ) kg oy B ocd:
- - . . B 431 EAR
w@. E k% LR an it Tl 2 S (I 7l X T X |t M i e — ‘
3 __ * % ,« ha Pl 3 AF A 8 B LV IR g AT G B R B9 /| 2 P U B R 31 R T 4 wﬁ“ «M -__”“ ﬂ. q_«\_q gz L)
= | 3 - = 2 J\ ‘
iy 1) ¥, ¥ do 8 AN A W 114 Yool
( _.\,____ TN TR | S @Ay (W u REDY ke L) BE S| E Ay SF ) BC|E )
0 | -- - Z1 ‘S 907 "1 L9°0 113
19 17 %Y
) _ - - —— g1 € 907 1 L9 0 117 11 1)
AN ETRRPE 2P thg ]
j 7, ¥ . ST (O 0 70 I C L U (U I RN PR 1 = YLD (R E TR0 2 e ARSI (1
wunn |l wmnn D 1 1530 Y S [ M G 3 V) D NP TR FXCNE Y)Y A U1

(=l / T

PR )

W BE VY XN G A L)

{7 S

|

Wiz 2 74 HA LI sl o8 Sl s 4 Sk 0 0 WG (el &4 o -1 | e 30058 BE B I
 — 4 i





[image: image46.jpg]L) LAk

$AF G I

g 1001

"E T L LR B3 ﬁ__:\?,..?_ STV Bl O T Y A A T L 3R T R P L
m ,./.__ €L [( T _
RS £ ,w LAt ]
w. N . : Ld
£ ¥
Lk l-,;,...w_/u a7
ey 2 121 21 '€ AR ARIRAL
290 BN
907 1 RPN
R ey SRR (L o B E . S - R ek
R I TR DA N 0 R0l e T A L) 3k T (%) [4A1EED | Lk A M7 M A kA Skt
JHRST_.:
(/) ENNHGESEEIE
907 ' 1 o B 290
¥4 V7, MWL o R L)Y, W
(/M) BENMHEES FEHT|HIHE
G COLE VL) LY WG L8 ANI Y =T OENF ST - | hd (165K 41T
L1 COHOEY 2000 T2 460 35020 MNE [ <7 R0 T) A0 5% Y 6y ho 1) T4 L
] W 2 Q0% o 6 3T S eg 3 L L A s enEp [2 X7 W BTN 3 F 3 sk 5 m (2
N e g n A\ o
S llIZ2 AN LRI R A IR ZE A RTINS R R S P ATE: 6177 b/ XS R A E 0





附件8：专家意见
[image: image47.jpg]Ly P DA 2 R e LA BR 2
IMW RIRE LT R B (HXRBH) WHE
REHWHRGRIAEFERENL

2022 £ 12 A 18 H, EXTAERXKERIMKS BB IEARERN LA
o R BUR EE PR Bl el B Ol T A AR 2 B R b B R A F] SMW R K
ERArA®E (BEXERA) MEREZHRER) #TTHERARF. 2UE
TE, LAREERERFERELLT:

—, MEXRRFBARAE, WERLE, TN HFERERELEEAR
HEEK, REHWELEWIERESETIT, ERHEA, T8 750, K
ERZATTERTRIEF R,

. WERNBHRTEEUTAA:

1. LB HERBEFRESREFN T AER, 46 “Z4&—%87, #
—F AL A AT AT AL, AHELSTUE ) b Aty 4T 4,

2. #b 7 X ik A PR (8] BR 8 R ve E EME  AT 82

3. TE IR FERZBRNEARE, HRARKEIEAZL, 2 MKFEIAE
WHEATH. TEREFE, BEITEHE, F6FI76E, ZELLXEHE,
BEWEA RS, ERERER, EEARE. AW TEALAFTER
BREFEFAT 0N, EEEEREREEEASHEANE, HLBEYFREA
MBI AT FE. e FEHETFTEHFER, FFEFEFRREEAIEK
v

4, R AFREZE TN EARASN—FEHFE) (1J2.4-2021) FEk, #
WERFEITN AL . LT EBE R FRIUMIERER R, B8 AT 3 B,
52 B IR 2 e T 4 R

5. METBEHBEKREMME, KE, WNAEETHFEHEEFE, REL
& EIF NN E. ARAERFHEHEEELEFE. 415,

s o 2 >\
IR EA %lz’% \%Z\\éimﬁmﬂ 18 H
i 2




PAGE  

