柳林县2023年省生态保护督察反馈问题

（十九）整改任务验收公示

我县负责的2023年省生态环境保护督察整改任务问题（十九）已整改完成，并通过核查验收。按照《中央生态环境保护督察整改工作办法》关于验收销号的要求，现将该项任务整改情况公示如下：

一、整改任务

水环境治理存在明显短板。雨污分流改造不彻底。吕梁市已经完成2020-2023年雨污分流四年行动计划任务，但小区、庭院及户道管网普遍未纳入改造范围，部分老旧城区雨污分流管道未贯通。有的县（市、区）甚至城市主干道管网也未改造，雨污管网错接混接现象依然普遍，雨污分流效果大打折扣。离石区、中阳县、柳林县等县（区）将雨排渠、泄洪渠作为污水管网，下雨时雨污混合水直排河道；平川四县（市）普遍利用退水渠大量积存溢流的雨污混合水，形成“黑臭水体”。

二、整改措施

1.进一步加大雨污分流改造力度，对全市雨污管网进行全面摸排调查梳理，分区域、分类、分年度制定改造计划。

2.持续扩大雨污分流改造范围，特别加强老、旧、小区域的改造力度。

3.突出雨污管网错接混接改造，确保雨污分流改造成效。

4.离石区、中阳县、柳林县等县（区）加大雨污分离改造力度，彻底解决将雨排渠、泄洪渠作为污水管网，下雨时雨污混合水直排河道的问题。

5.平川四县（市）全面行动，采取综合工程措施杜绝利用退水渠积存溢流的雨污混合水，根除“黑臭水体”问题。

三、整改完成情况

已整改，目前我县城区排水总管网长122.27公里，其中：雨水管长35.245公里，污水管长78.969公里，雨污合流管长8.056公里，合流制管网分布于沿山居住的居民自建区， 目前采用截流式的方法收集污水。2021年8月设施了庙湾排水改造工程（长松路-康家沟路段），城区五槐片区、城区贺昌南片区污水分流管网工程。

如果对该任务整改公示情况有异议，请在公示期间（2025年2月10日至2025年2月19日，共10天）向山西省生态环境厅反馈。

联 系 人（责任单位）：王 伟

固定电话（责任单位）：0358-4011357

电子邮箱（责任单位）：18635810012@163.com

柳林县生态环境保护委员会办公室

2025年2月10日