柳林县省第二生态保护督察反馈问题（L0706）整改任务验收公示

我县负责的省第二生态保护督察反馈问题（L0706）已整改完成，并通过核查验收。按照《中央生态环境保护督察整改工作办法》关于验收销号的要求，现将该项任务整改情况公示如下：

整改任务

薛村镇污水处理站站旁泄洪渠内有一根居民污水管，该污水管未接入污水管网，污水直排泄洪渠，并通过泄洪渠渠道流入收集池，一旦雨天泄洪排水或居民污水量大的情况下，该处居民的污水和收集池内的污水就会通过泄洪渠排入三川河。

二、整改措施

将污水管接入污水处理站。

三、整改完成情况

薛村镇已将该污水管网接入薛村污水处理站，并加大污水收集力度，确保生活污水不外溢。

如果对该任务整改公示情况有异议，请在公示期间（2025年2月10日至2025年2月19日，共10天）向山西省生态环境厅反馈。

联 系 人（责任单位）：王 伟

固定电话（责任单位）：0358-4011357

电子邮箱（责任单位）：18635810012@163.com

柳林县生态环境保护委员会办公室

2025年2月10日