柳林县省第二生态保护督察反馈问题（L0713）整改任务验收公示

我县负责的省第二生态保护督察反馈问题（L0713）已整改完成，并通过核查验收。按照《中央生态环境保护督察整改工作办法》关于验收销号的要求，现将该项任务整改情况公示如下：

整改任务

柳林县污水处理厂（文明一条街29号穆村站）下雨时溢流口有大量雨污混合水溢流入三川河情况。

二、整改措施

加强巡查、维护。

三、整改完成情况

在原有管涵旁边，架设一条临时排污管路，管路直径400mm,增加污水管网运量，将污水全部介入排污总管路。

如果对该任务整改公示情况有异议，请在公示期间（2025年2月10日至2025年2月19日，共10天）向山西省生态环境厅反馈。

联 系 人（责任单位）：王 伟

固定电话（责任单位）：0358-4011357

电子邮箱（责任单位）：18635810012@163.com

柳林县生态环境保护委员会办公室

2025年2月10日